环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆力源信德环境检测技术服务有限公司

考核日期：2016年9月3日

2016年11月26日-27日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 乌鲁木齐市经济技术开发区嵩山街北三巷123号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 张 策 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 杨华 |  | 联系电话 |  |  | 15199182909 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 33 | 25 | 33 |  |  | 25 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 62.3分 | 100% | 90.4% |  | 67.1% |  |  | 62.3% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第1页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 陈莉君 | 水（含大气降水）和废水 | 二氧化氯和亚氯酸盐 | 水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法（HJ 551-2016） | 69.1 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 602-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 673-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 11905-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铍 | 固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 684-2014） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第2页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 陈莉君 | 环境空气和废气 | 苯酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） | 69.1 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法（HJ 717-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钠 | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17138-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 2 | 丁晓伟 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 酸沉降监测技术规范（HJ/T 165-2004） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第3页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 丁晓伟 | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系 沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 丁芸 | 水（含大气降水）和废水 | 有机磷农药 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 （GB/T 5750.9-2006） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 丙烯醛 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（16.1 丙烯醛 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 丙烯腈 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（15.1 丙烯腈 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第4页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 丁芸 | 水（含大气降水）和废水 | 环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（17.1 环氧氯丙烷 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 酚类化合物 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法（HJ 676-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发性卤代烃 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝基苯类化合物 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 （HJ 648-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 （HJ 584-2010） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 范力博 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 62.7 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 可吸入颗粒物（PM10） 中流量采样 重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第5页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 范力博 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （GB/T 16157-1996） | 62.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 顾中华 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和 废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 可吸入颗粒物（PM10） 中流量采样 重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第6页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 顾中华 | 环境空气和废气 | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 6 | 贾成成 | 水（含大气降水）和废水 | 酚类化合物 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法（HJ 676-2013） | 70 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯苯类化合物 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六六六、滴滴涕 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 7492-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溴氰菊酯 | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法 HJ698-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法（HJ/T 33-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 酚类化合物 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法（HJ 703-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第7页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 贾方方 | 水（含大气降水）和废水 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（HJ 597-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 602-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 673-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法（GB 13580.12-1992） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法（HJ 690-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 李旺 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第8页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 李旺 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 李亮 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） | 61.6 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第9页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 李亮 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） | 61.6 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法（HJ 586-2010） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 688-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸根离子 | 《土壤检测 第18部分：土壤硫酸根离子含量的测定》（NY/T 1121.18-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第10页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 李梅 | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 65.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 刘洋 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法）（GB/T 5750.5-2006） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 602-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 673-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11907-89） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第11页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 刘洋 | 水（含大气降水）和废水 | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T5750.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ/T 63.2-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铍 | 固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 684-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 镁 | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17138-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 罗云 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60.8 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第12页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 罗云 | 水（含大气降水）和废水 | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 60.8 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气 和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 马娟 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法（GB 7489-1987） | 62.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 酸度 | 酸度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 汞 | 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）（HJ 542-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 砷 原子荧光法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年》 |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第13页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 马娟 | 环境空气和废气 | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法（HJ 690-2014） | 62.4 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法（HJ 717-2014） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 母光雄 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气 和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第14页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 15 | 史建哲 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2004） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第15页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |
| 15 | 史建哲 | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
| 16 | 王振元 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 臭 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 臭 嗅气法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（GB/T 5750.8-2006） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第16页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |
| 16 | 王振元 | 水（含大气降水）和废水 | 丙烯醛 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（16.1 丙烯醛 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 丙烯腈 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（15.1 丙烯腈 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（17.1 环氧氯丙烷 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发性卤代烃 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 硝基苯类化合物 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 592-2010） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 甲硫醇 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法（GB/T 14678-93） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法（GB/T 14678-93） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法（HJ/T 33-1999） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 氯苯类化合物 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ/T 66-2001） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 酚类化合物 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法（HJ 703-2014） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
| 17 | 谢文娟 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法（GB 13580.4-92） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第17页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |
| 17 | 谢文娟 | 水（含大气降水）和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  | 60 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（HJ 601-2011） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 （HJ/T 30-1999） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |  |
| 18 | 谢秀秀 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）（GB 13200-91） |  | 65.8 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化氯和亚氯酸盐 | 水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法（HJ 551-2016） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法（HJ/T 132-2003） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 磷酸盐的测定 离子色谱法（HJ 669-2013） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定（第一篇 纳氏试剂分光光度法）（GB 13580.11-1992） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第18页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |
| 18 | 谢秀秀 | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | 65.8 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法（HJ/T 56-2000） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 688-2013） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法（GB 11742-1989） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 铍 | 固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ684-2014 |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 22104-2008） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸根离子 | 《土壤检测 第18部分：土壤硫酸根离子含量的测定》（NY/T 1121.18-2006） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 叶绿素a《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第19页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |
| 19 | 杨长江 | 水（含大气降水）和废水 | 挥发性卤代烃 |  | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | 60 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 有机磷农药 |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 丙烯醛 |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（16.1 丙烯醛 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 丙烯腈 |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（15.1 丙烯腈 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 环氧氯丙烷 |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（17.1 环氧氯丙烷 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  | 硝基苯类化合物 |  | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 592-2010） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 溴氰菊酯 |  | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法（HJ 698-2014） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 |  | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法（GB/T 14678-93） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |
| 20 | 张经纶 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 |  | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | 64.7 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） |  | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 游离氯和总氯 |  | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法（HJ 586-2010） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 钠 |  | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 锌 |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 甲醛 |  | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（HJ 601-2011） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第20页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 20 | 张经纶 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） | 64.7 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | （全）钾 | 土壤全钾测定法（NY/T 87-1988） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 钙 | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 21 | 赵艺枫 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） | 72.3 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定 （第一篇 纳氏试剂分光光度法）（GB 13580.11-1992） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 22 | 周辉 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 酸沉降监测技术规范（HJ/T 165-2004） | 63.8 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第21页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 22 | 周辉 | 环境空气 和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） | 63.8 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 噪声 | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 23 | 闫晓婷 | 水（含大气降水）和废水 | 二氧化氯和亚氯酸盐 | 水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法（HJ 551-2016） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度（HJ637-2012） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法（HJ 548-2016） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法（HJ 690-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第22页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 23 | 闫晓婷 | 土壤和水系沉积物 | 水溶性盐 （全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 24 | 栾世杰 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 可吸入颗粒物（PM10） 中流量采样 重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系 沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第23页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 24 | 栾世杰 | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 25 | 胡兵 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 酸沉降监测技术规范（HJ/T 165-2004） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气 和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 噪声 | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 陈莉君 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：耗氧量、氯化物、全盐量、石油类和动植物油类、钾、镁、钼、铜、镉、锰、总铬、钴、铅、锌、铁、铍、银、钙、镍、钠、挥发酚 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、饮食业油烟、二氧化硫、镍、铍、铅、镉 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、钠、钙、镁、镍、（全）钾、总铬 |  |
| 2 | 丁晓伟 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 3 | 丁芸 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：臭、有机磷农药、挥发性卤代烃、苯系物、酚类化合物、氯苯类化合物、溴氰菊酯、硝基苯类化合物、六六六、滴滴涕 环境空气和废气：总烃（非甲烷烃）、苯系物 |  |
| 4 | 范力博 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 5 | 顾中华 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 6 | 贾成成 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：挥发性卤代烃、酚类化合物、氯苯类化合物、溴氰菊酯、硝基苯类化合物、六六六、滴滴涕 环境空气和废气：总烃（非甲烷烃）、氯苯类化合物、苯系物 土壤和水系沉积物：六六六和滴滴涕、酚类化合物 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 7 | 贾方方 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：臭、铋、钾、钼、（总）汞、钴、铍、银、钠、锑 环境空气和废气：砷、汞 土壤和水系沉积物：汞、砷 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 8 | 李 旺 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 9 | 李亮 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：臭、亚硝酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、总硬度（钙和镁总量）、阴离子表面活性剂、铵 环境空气和废气：硫酸雾、氨 土壤和水系沉积物：阳离子交换量 |  |
| 10 | 李梅 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：色度、悬浮物、亚硝酸盐（氮）、溶解性总固体、矿化度、铋、（总）汞、硒、砷、锑、甲醛 环境空气和废气：氯气、氨、汞 土壤和水系沉积物：汞、砷 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 11 | 刘洋 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：（总）氰化物、钾、镁、钼、铜、镉、锰、钴、铅、锌、铁、铍、银、钙、镍、钠 环境空气和废气：镍、铍、铅、镉 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、钠、钙、镁、镍、（全）钾、总铬 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 12 | 罗 云 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 13 | 马娟 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、pH值、生化需氧量、氨氮、总氮、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、酸度、碱度、（总）汞、六价铬、硒、砷 土壤和水系沉积物：pH值、全氮、全磷 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 14 | 母光雄 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：环境空气采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 15 | 史建哲 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 16 | 王振元 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：耗氧量、硫化物、酸度、有机磷农药、碱度、挥发性卤代烃、苯系物、酚类化合物、氯苯类化合物、溴氰菊酯、硝基苯类化合物、六六六、滴滴涕 环境空气和废气：氯苯类化合物 土壤和水系沉积物： 六六六和滴滴涕、酚类化合物 |  |
| 17 | 谢文娟 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：肉眼可见物、溶解氧、pH值、生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、矿化度、六价铬、总铬、甲醛 环境空气和废气：氨、氯化氢、甲醛 土壤和水系沉积物：有机质 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 18 | 谢秀秀 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：臭、（浑）浊度、凯氏氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氯化物、总氮、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、酸度、碱度、铋、（总）汞、铵、锑 环境空气和废气：硫化氢、沥青烟、硫酸雾、氨、铬酸雾、镍、铍、砷、铅、镉 土壤和水系沉积物：硫酸根离子、全氮、氟化物、水溶性盐（全盐量）、汞、砷 |  |
| 19 | 杨长江 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：有机磷农药、挥发性卤代烃、苯系物、酚类化合物、氯苯类化合物、溴氰菊酯、硝基苯类化合物、六六六、滴滴涕 |  |
| 20 | 张经纶 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：电导率、色度、悬浮物、亚硝酸盐（氮）、游离氯和总氯、钾、镁、铜、镉、锰、铅、锌、铁、钙、镍、钠、甲醛 环境空气和废气：氨 土壤和水系沉积物：水分、铜、锌、铅、镉、钠、钙、镁、镍、（全）钾、总铬 |  |
| 21 | 赵艺枫 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：凯氏氮、总氮、色度、全盐量、总磷（磷酸盐）、化学需氧量、溶解性总固体、矿化度、六价铬 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、硫化氢、氮氧化物（二氧化氮） 土壤和水系沉积物：水分 |  |
| 22 | 周辉 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样 噪声：建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 23 | 闫晓婷 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：肉眼可见物、（浑）浊度、电导率、硫化物、石油类和动植物油类、挥发酚 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：有机质、水溶性盐（全盐量） |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 24 | 栾世杰 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 25 | 胡兵 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样 噪声：建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声 振动：城市区域环境振动 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行6人，于2016年9月3日、12月3日-4日，对新疆力源信德环境检测技术服务有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆力源信德环境检测技术服务有限公司有33人申请了6大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动）、146个项目、607个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 新疆力源信德环境检测技术服务公司参加环境监测基础知识理论考试的共有33人，理论考试平均成绩62.3分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动等6大类开展了54.9%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：18人参加了38只盲样53个项次的考核，考核一次通过率62.3%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，新疆力源信德环境检测技术服务有限公司水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动等6大类、共132个项目、407个项次通过考核，通过率67.1%。考核组建议对通过考核的25名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4．建议：考核组建议新疆力源信德环境检测技术服务有限公司加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年12月4日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 金淑聪 | 高工 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |
| 3 | 沈晓明 | 高工 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |
| 4 | 尤斌 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 刘喜 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日