环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆昌源水务科学研究院（有限公司）

考核日期：2016年9月3日

2016年11月26日-27日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路261号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邱益军 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 韩军 |  | 联系电话 |  |  | 15299184097 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 16 | 15 | 15 |  |  | 14 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 64.4 | 100% | 94.7% |  | 83.8% |  |  | 64.5% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 陈科宇 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） | 68 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 丁苏文 | 水（含大气降水）和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（HJ 601-2011） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 丁苏文 | 环境空气和 废气 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石棉尘 | 固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法（HJ/T 41-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 段立红 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | 73.5 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
| 4 | 韩军 | 水（含大气降水）和废水 | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并（a）芘 高压液相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） | 61.8 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 韩军 | 环境空气和废气 | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） | 61.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 李捷 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） | 72.2 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 镍 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法（HJ 717-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 王泽祥 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 王泽祥 | 环境空气和废气 | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 王帆 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 廖爽 | 水（含大气降水）和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（HJ 601-2011） | 77.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 廖爽 | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 森林土壤pH的测定（LY/T 1239-1999） | 77.5 | 合格 | / | 合格 |
| 9 | 邵云飞 | 水（含大气降水）和废水 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） | 62.7 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（9.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法）（GB/T 5750.4-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯并（a）芘 | 固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法（HJ/T 40-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 刘迪 | 水（含大气降水）和废水 | 总有机碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（4.1 总有机碳 仪器分析法）（GB/T 5750.7-2006） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 石棉尘 | 固定污染源排气中石棉尘的测定 镜检法（HJ/T 41-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行）（附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 森林土壤pH的测定（LY/T 1239-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 张霈 | 环境空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（GB/T 15502-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 王毅 | 环境空气和废气 | 铍 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法（HJ 717-2014） |  | 合格 | / | 合格 |
| 13 | 王秀芝 | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法（HJ 583-2010） | 77 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六、滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | 不合格 | / | 不合格 |
| 14 | 许峰 | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法（HJ 583-2010） | 74 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六、滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 15 | 李飚 | 环境空气和废气 | / | / | 39 | / | / | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 陈科宇 | 男 | / | 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 2 | 丁苏文 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：甲醛 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、沥青烟、饮食业油烟、铬酸雾、二氧化硫、苯胺类化合物 |  |
| 3 | 段立红 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：肉眼可见物、生化需氧量 环境空气和废气：氟化氢、硫酸雾、氟化物、氯化氢 土壤和水系沉积物：阳离子交换量 |  |
| 4 | 韩军 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：苯并(a)芘 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫、苯并（a）芘、苯酚类化合物 |  |
| 5 | 李捷 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：总氮、总磷（磷酸盐） 环境空气和废气：镍、铍、汞、铅、镉 土壤和水系沉积物：全氮 |  |
| 6 | 廖爽 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：甲醛 环境空气和废气：氟化氢、氯气、硫酸雾、氨、氟化物、氯化氢 土壤和水系沉积物：pH值、阳离子交换量 |  |
| 7 | 刘迪 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：肉眼可见物、总有机碳 环境空气和废气：沥青烟、饮食业油烟 土壤和水系沉积物：pH值 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 邵云飞 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：（总）氰化物、挥发酚 环境空气和废气：苯并（a）芘、苯酚类化合物 |  |
| 9 | 王帆 | 男 | / | 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 10 | 王秀芝 | 女 | / | 环境空气和废气：苯系物 |  |
| 11 | 王毅 | 男 | / | 环境空气和废气：镍、铍、汞、铅、镉 土壤和水系沉积物：全氮 |  |
| 12 | 王泽祥 | 男 | / | 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 13 | 许峰 | 男 | / | 环境空气和废气：苯系物 |  |
| 14 | 张霈 | 女 | / | 环境空气和废气：氯气、氨、铬酸雾、苯胺类化合物 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行4人，于2016年11月26日-27日，对新疆昌源水务科学研究院（有限公司）进行了监测人员持证上岗考核。 新疆昌源水务科学研究院（有限公司）有16人申请了3大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物）、38个项目、99个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 新疆昌源水务科学研究院（有限公司）参加环境监测基础知识理论考试的共有15人，理论考试成绩除1人外其他全部合格，平均成绩64.4分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物等3大类开展了70.7%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：11人参加了18只盲样31个项次的考核，考核一次通过率64.5%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，新疆昌源水务科学研究院（有限公司）水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物等3大类、共36个项目、83个项次通过考核，通过率83.8%。考核组建议对通过考核的14名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4．建议：考核组建议新疆昌源水务科学研究院（有限公司）加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年11月27日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨永红 | 高级工程师 | 组长 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 2 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 张江丽 | 高级工程师 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 4 | 吕瑞洪 | 工程师 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日