环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆新特新能材料检测中心有限公司

考核日期：2016年9月3日、2016年12月3日-4日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新疆新特新能材料检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）甘泉堡经济技术开发区（工业园）面广东街2499号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 银 波 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 邱艳梅 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18599337300 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 20 |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 67.9分 |  | 100% | 60.7% |  |  | 62.7% |  |  | 33.3% |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第 1页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 曹红霞 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第 2页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 陈娟 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 76 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 不合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  |  | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  |  | 符合 | 合格 |
| 3 | 陈玉烨 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  |  | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  |  | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  |  | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  |  | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第 3页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 陈玉烨 | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 董银利 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 71 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气与废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法(HJ 755-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第 4页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 葛恒 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 66 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 无机阴离子 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | 符合 | 符合 |
| 6 | 顾宗珍 | 水和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气与废气 | 废气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 康俊勤 | 环境空气与废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第 5页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 雷晓龙 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆新特新能材料检测中心有限公司                                                                                      第 6页  共11页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 9 | 李冰清 | 水（含大气降 水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | 不合格 | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 10 | 李兰兰 | 水（含大气降 水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 71 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  | 合格 | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）(GB/T 5750.7-2006) |  | 合格 | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆新特新能材料检测中心有限公司                                                                                           第 7页 共11页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 11 | 满莉莉 | 水（含大气降 水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 70 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 12 | 唐华华 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 67 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | 合格 | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ503-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 13 | 赵策 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 63 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆新特新能材料检测中心有限公司                                                                                         第 8页  共11页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 14 | 刘国霞 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 70 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铍、硼、钛、钡锑、铊 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | 合格 | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锡、铋、钯等 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ503-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 15 | 邱艳梅 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 74 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铬、镍、锌、铜、钡、锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  | 合格 | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.2 氯化物 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆新特新能材料检测中心有限公司                                                                                           第 9页 共11页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 16 | 李建军 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 17 | 覃益东 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第 10页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 18 | 罗丹 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 63 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法(HJ 755-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第 11页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 19 | 赵小龙 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表3 考核通过建议发证项目表 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第1页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 曹红霞 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氯化物、全盐量、悬浮物、氟化物、总磷（磷酸盐）、化学需氧量、总硬度（钙和镁总量）、溶解性总固体 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫、氯化氢 |  |
| 2 | 陈娟 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、氯化物、总氮、色度、全盐量、悬浮物、氟化物、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐）、无机阴离子、化学需氧量、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、游离氯和总氯、六价铬 |  |
| 3 | 陈玉烨 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、(浑)浊度、氨氮、氯化物、悬浮物、氟化物、总磷（磷酸盐）、化学需氧量 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟气黑度、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、氨、二氧化硫、氯化氢、汞 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 4 | 董银利 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氯化物、氟化物、总磷（磷酸盐）、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量, 环境空气和废气： 氯气、氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫、氯化氢 生物：总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 5 | 葛恒 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氯化物、全盐量、悬浮物、氟化物、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐）、无机阴离子、化学需氧量、溶解性总固体、游离氯和总氯、六价铬, |  |
| 6 | 顾宗珍 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟气黑度 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第2页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 7 | 康俊勤 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样、烟气黑度, |  |
| 8 | 雷晓龙 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、氨氮、氯化物、悬浮物、氟化物、化学需氧量 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟气黑度、氯气、氯化氢 |  |
| 9 | 李冰清 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氯化物、全盐量、悬浮物、氟化物 、总磷（磷酸盐）、化学需氧量、溶解性总固体、总硬度（钙和镁总量） |  |
| 10 | 李建军 | 男 | / | 环境空气与废气：烟气黑度 噪声：厂界环境噪声 |  |
| 11 | 李兰兰 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氨氮、耗氧量、氯化物、色度、全盐量、悬浮物、氟化物、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、溶解性总固体、游离氯和总氯 |  |
| 12 | 刘国霞 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氨氮、氯化物、总氮、色度、全盐量、悬浮物、氟化物、化学需氧量、溶解性总固体、游离氯和总氯、六价铬、砷、硒、汞、锑、铬、钙、镁、钾、钠、铜、铅、锌、镉、铁、锰、镍、铍、硼、钴、钼、钒、钡、钛、铊 环境空气和废气： 铝 |  |
| 13 | 罗丹 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氯化物、全盐量、悬浮物、氟化物、总磷（磷酸盐）、化学需氧量、溶解性总固体 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫、氯化氢、汞 生物：总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 新疆新特新能材料检测中心有限公司 第3页共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 14 | 满莉莉 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氨氮、耗氧量、氯化物、全盐量、悬浮物、氟化物、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、溶解性总固体、游离氯和总氯 |  |
| 15 | 邱艳梅 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氨氮、氯化物、色度、全盐量、悬浮物、氟化物、总磷（磷酸盐）、化学需氧量、溶解性总固体、砷、硒、汞、锑、铬、钙、镁、钾、钠、铜、铅、锌、镉、铁、锰、镍、铍、硼、钴、钼、钒、钡、钛、铊 环境空气和废气： 铝 |  |
| 16 | 唐华华 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氨氮、氯化物、总氮、色度、全盐量、悬浮物、氟化物、总磷（磷酸盐）、无机阴离子、化学需氧量、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、游离氯和总氯、六价铬 |  |
| 17 | 赵策 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、pH值、电导率、氨氮、氯化物、氟化物、总磷（磷酸盐） |  |
| 18 | 赵小龙 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、悬浮物, 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟气黑度, 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 19 | 覃益东 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氯化物、悬浮物、氟化物、化学需氧量 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，乌鲁木齐市环境监测站、自治区环境监测总站专家组一行4人，于2016年9月3日、12月3-4日，对新疆新特新能材料检测中心有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆新特新能材料检测中心有限公司申请了20人、4大类、107个项目、451个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1新疆新特新能材料检测中心有限公司共 20人参加了理论考核，理论考试除1人不合格其余全部合格，平均成绩为67.9分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、生物、噪声等4大类开展了47.0 %的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核： 15 人参加了23只盲样的考核，考核一次通过率33.3 %，出具了23份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、生物4大类、 63个项目、 283个项次通过考核，通过率62.7%。考核组建议对通过考核的 19 名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4建议：考核组建议新疆博奇清新环境检测有限公司加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年12月4日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑江 | 高工 | 组长 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 2 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 刘梦潇 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 4 | 张建中 | 工程师 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日