环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：吐鲁番市环境监测站

考核日期：2016年12月14日-16日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 吐鲁番市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 新疆吐鲁番市高昌区示范区龙泉街 环保局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 冯涤陈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 杨秀君 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0995-8665838 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 18 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 70.2分 |  | 100% | 95.2% |  |  | 98.1% |  |  | 88.5% |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 吐鲁番市环境监测站 第 1页共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿依努尔.祖农 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 艾合买提.阿布拉 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 段春霞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.5-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 吐鲁番市环境监测站 第 2页共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 胡居红 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 93 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 龙高艳 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 酸沉降监测技术规范（HJ/T 165—2004） | 81.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法(HJ 597-2011) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 汞 | 污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 汞 | 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T 15555.1-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 马莉 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2—1992） | 72.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 吐鲁番市环境监测站 第 3页共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 马莉 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | 72.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
| 7 | 孟起燕 | 水（含大气降水）和废水 | 铜、铅、锌、镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) | 64.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 铜、锌、铅、镉 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 帕如克.阿帕儿 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 吐鲁番市环境监测站 第 4页共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 帕如克.阿帕儿 | 土壤和水系沉积物 | 铁 | 铁 火焰原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | 合格 | / | 合格 |
| 9 | 瓦日斯江.赛买提 | 水（含大气 降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 张良绘 | 水（含大气 降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 81.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 锰 原子吸收法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 铁 火焰原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐鲁番市环境监测站                                                                                                第 5页共6页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 11 | 郑越强 | 水（含大气降 水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2—1992） | 77.2 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 12 | 曹汉隆 | 水（含大气降 水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 64.7 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 13 | 何伟 | 水（含大气降 水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 73.7 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

吐鲁番市环境监测站                                                                                               第 6页共6页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 14 | 王金霞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 74.9 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 汞 | 污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 15 | 徐新建 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 68.7 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 16 | 祝姗姗 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 64.4 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 吐鲁番市环境监测站 第1页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 阿依努尔.祖农 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： pH值、全盐量、悬浮物、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂、矿化度 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、甲醛 土壤和水系沉积物： pH值 |  |
| 2 | 艾合买提.阿布拉 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、流量、水温 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 3 | 段春霞 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、pH值、电导率、化学需氧量 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、PM10 土壤和水系沉积物： pH值、有机质、阳离子交换量 噪声： 建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 4 | 胡居红 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 5 | 龙高艳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、(浑)浊度、硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、游离氯和总氯、（总）汞 环境空气和废气： 汞 固体废物： 汞 |  |
| 6 | 马莉 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、pH值、电导率、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、溶解性总固体 环境空气和废气： 氨、甲醛 土壤和水系沉积物： 有机质、水溶性盐（全盐量） |  |
| 7 | 孟起燕 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 钼、铜、镉、总铬、钴、铅、锌、铁、铍、锰、镍 土壤和水系沉积物： 锰、镍、铜、锌、铅、镉、铁、总铬 固体废物： 铜、锌、铅、镉 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 吐鲁番市环境监测站 第2页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 帕如克.阿帕儿 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、氨氮、硫化物、铜、锌、铁、锰、铵 环境空气和废气： 硫化氢、总烃（非甲烷烃）、苯系物 土壤和水系沉积物： 锰、铜、锌、铁 |  |
| 9 | 瓦日斯江.赛买提 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮) 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 10 | 张良绘 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、总氮、总磷（磷酸盐）、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰、镍 土壤和水系沉积物： 土壤采样、阳离子交换量、锰、铜、锌、铁 |  |
| 11 | 郑越强 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、流量、水温 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 质量管理： 质量管理 |  |
| 12 | 曹汉隆 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 13 | 何伟 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、流量 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、烟气黑度、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 14 | 王金霞 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、溶解氧、电导率、生化需氧量、氨氮、总氮、氟化物、总磷（磷酸盐）、化学需氧量、（总）汞、六价铬、铵 环境空气和废气： 氨、汞 土壤和水系沉积物： 土壤采样、阳离子交换量、汞 固体废物： 六价铬 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 吐鲁番市环境监测站 第3页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 15 | 徐新建 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 16 | 祝珊珊 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、pH值、电导率、色度、全盐量、悬浮物、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、矿化度、六价铬 土壤和水系沉积物： 土壤采样、pH值 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行5人，于2016年12月14-16日对吐鲁番市环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 吐鲁番市监测站申请了16人、7大类、83个项目、210个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1吐鲁番市监测站16人参加了理论考核，理论考试全部合格，平均成绩为70.2分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、噪声、生物、质量管理等7大类开展了47.6 %的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核： 9 人参加了26只盲样的考核，考核一次通过率88.5 %，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声、固体废物、噪声、生物、质量管理等7大类、 79个项目、 206 个项次通过考核，通过率 98.1 %。考核组建议对通过考核的 16名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证，通过本次考核吐鲁番市环境监测站新增上岗人员6人。 4建议：考核组建议吐鲁番市环境监测站加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，积极进行资质认定扩项，更好地为环境管理服务。 考核组组长： 2016年12月26日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申旭辉 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 郑江 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 4 | 金淑聪 | 高工 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |
| 5 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日