环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：阿勒泰地区环境监测中心站

考核日期：2017年1月15日-17日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 阿勒泰地区环境监测中心站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 阿勒泰市解放南路24号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 张万华 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 庞玉萍 |  | 联系电话 |  |  | 18997796963 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 21 | 21 | 21 |  |  | 20 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 64.8分 | 100% | 63.9% |  | 62.9% |  |  | 54.8% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰地区环境监测中心站 第1页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 |  | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 1 | 阿丽亚 |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | pH值测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | 60 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
| 2 | 安淼 |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | 52 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 3 | 巴合提古丽 |  | 水（含大气降水）和废水 | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） |  | 64.3 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 生物 | 叶绿素a | 叶绿素a《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 4 | 古丽曼 |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | pH值测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 5 | 哈比巴 |  | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  | 60 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰地区环境监测中心站 第2页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 5 | 哈比巴 |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 6 | 韩雪梅 |  | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 64 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 7 | 雷蕾 |  | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | 60.8 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（附录B 流速仪法）(GB 50179-2015) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11912-1989） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（HJ 601-2011） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 8 | 帕坦 |  | 水（含大气降水）和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰地区环境监测中心站 第3页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 8 | 帕坦 | 环境空气和废气 |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  | 60 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 9 | 庞玉萍 | 水（含大气降水）和废水 |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法（HJ 488-2009） |  |  | 60 |  | 合格 |  | 不符合 |  | 不符合 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 10 | 彭云 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） |  |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |  |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 11 | 萨恒汗 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰地区环境监测中心站 第4页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 11 | 萨恒汗 | 水（含大气降水）和废水 |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 757-2015) |  |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 12 | 孙磊 | 水（含大气降水）和废水 |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） |  |  | 60 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 13 | 王巧玲 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  |  | 67 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（附录B 流速仪法）（GB 50179-2015） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 （HJ 639-2012） |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 苯 |  |  |  |  |  | 不合格 |  | / |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 苯乙烯 |  |  |  |  |  | 不合格 |  | / |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 对二甲苯 |  |  |  |  |  | 不合格 |  | / |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 间二甲苯 |  |  |  |  |  | 不合格 |  | / |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 |  |  |  |  |  | 不合格 |  | / |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 乙苯 |  |  |  |  |  | 不合格 |  | / |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 异丙苯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 氯苯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰地区环境监测中心站 第5页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 13 | 王巧玲 | 水（含大气降水）和废水 |  | 三氯甲烷 |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 （HJ 639-2012） |  | 67 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 四氯化碳 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | （邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  | 半挥发性有机物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 二硝基苯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 硝基苯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 硝基氯苯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 三氯苯 |  |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 14 | 王文飞 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 |  | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 流量 |  | 河流流量测验规范（附录B 流速仪法）（GB 50179-2015） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 氯化物 |  | 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法（试行）（HJ/T 343-2007） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 总磷（磷酸盐） |  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  |  |  | 合格 |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 |  | 废气采样 |  | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 烟（粉）尘 |  | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 烟气黑度 |  | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰地区环境监测中心站 第6页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 14 | 王文飞 | 环境空气和废气 |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 15 | 夏俊 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  |  | 89 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 噪声 |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 16 | 徐琛 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  |  | 77.4 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 17 | 杨宏 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） |  |  | 65.4 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰地区环境监测中心站 第7页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 17 | 杨宏 | 环境空气和废气 |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  |  | 65.4 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 18 | 杨艳 | 水（含大气降水）和废水 |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |  |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 19 | 张桂伟 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494-2009） |  |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |  |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  | 噪声 |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰地区环境监测中心站 第8页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 张万华 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） | 87.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 （HJ 639-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 对二甲苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 间二甲苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 邻二甲苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 乙苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 异丙苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 三氯甲烷 |  |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 四氯化碳 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 半挥发性有机物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰地区环境监测中心站 第9页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 张万华 | 水（含大气降水）和废水 | 二硝基苯 | 半挥发性有机物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 87.3 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝基苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝基氯苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 三氯苯 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 21 | 朱健 | 水（含大气降水）和废水 | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法（GB/T 7480-87） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 阿勒泰地区环境监测中心站 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 阿丽亚 | 女 | 工程师 | 土壤和水系沉积物：pH值 |  |
| 2 | 巴合提古丽 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：亚硝酸盐（氮） 土壤和水系沉积物：土壤采样 生物：叶绿素a |  |
| 3 | 古丽曼 | 女 | 工程师 | 土壤和水系沉积物：pH值 |  |
| 4 | 哈比巴 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：氨氮 环境空气和废气：氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样、有机质、阳离子交换量 |  |
| 5 | 韩雪梅 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：矿化度 |  |
| 6 | 雷蕾 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、矿化度、铜、铁、锰、甲醛 |  |
| 7 | 帕坦 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：阴离子表面活性剂 环境空气和废气：氮氧化物（二氧化氮） 土壤和水系沉积物：土壤采样、有机质 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 阿勒泰地区环境监测中心站 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 庞玉萍 | 女 | 助工 | 水（含大气降水）和废水：悬浮物 |  |
| 9 | 彭云 | 女 | 助工 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、透明度、水温、生化需氧量、悬浮物、硫化物、矿化度、汞、砷、硒、铋、锑 |  |
| 10 | 萨恒汗 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温、悬浮物、矿化度、铜、总铬、镍 |  |
| 11 | 孙磊 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：亚硝酸盐（氮） |  |
| 12 | 王巧玲 | 女 | 助工 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温、悬浮物、矿化度 |  |
| 13 | 王文飞 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 |  |
| 14 | 夏俊 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温 噪声：环境噪声 |  |
| 15 | 徐琛 | 女 | 助工 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温、悬浮物、矿化度、汞、砷、硒、铋、锑 土壤和水系沉积物：汞、砷 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 阿勒泰地区环境监测中心站 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 16 | 杨宏 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、六价铬 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 |  |
| 17 | 杨艳 | 女 | 助工 | 水（含大气降水）和废水：（总）氰化物、挥发酚 环境空气和废气：氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 |  |
| 18 | 张桂伟 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温、总氮 噪声：环境噪声 |  |
| 19 | 张万华 | 女 | 高工 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度、水温 |  |
| 20 | 朱健 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、碱度 噪声：环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）要求，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行5人，于2017年1月15日-17日，对阿勒泰地区环境监测中心站进行了监测人员持证上岗考核。 阿勒泰地区环境监测中心站有21人申请了5大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声）、72个项目、178个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 阿勒泰地区环境监测中心站参加环境监测基础知识理论考试的共有21人，理论考试成绩除1人外其他全部合格，平均成绩64.8分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声等5大类开展了77.0%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：16人参加了21只盲样31个项次的考核，考核一次通过率54.8%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，阿勒泰地区环境监测中心站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声等5大类、共46个项目、112个项次通过考核，通过率62.9%。考核组建议对通过考核的20名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核阿勒泰地区环境监测中心站新增持证人员7人。 4．建议：考核组建议阿勒泰地区环境监测中心站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2017年1月17日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 达莉芳 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 加那尔别克 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日