环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：福海县环境监测站

考核日期：2017年1月15日-17日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 福海县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 福海县团结南路14号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 高燕军 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 高燕军 |  | 联系电话 |  |  | 15209050066 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 60.4分 | 100% | 86.7% |  | 68.3% |  |  | 100% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 福海县环境监测站 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 1 | 杜曼·毕达合买提 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（附录C 浮标法）（GB 50179-2015） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 2 | 高燕军 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 福海县环境监测站 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 2 | 高燕军 | 环境空气和废气 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 3 | 岳童 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 福海县环境监测站 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 3 | 岳童 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 4 | 赵阳 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） |  | 61.6 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（附录C 浮标法）（GB 50179-2015） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 环境空气和 废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 福海县环境监测站 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 杜曼·毕达合买提 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 2 | 高燕军 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 3 | 岳童 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 噪声：环境噪声 |  |
| 4 | 赵阳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物（二氧化氮） 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）要求，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行5人，于2017年1月15日-17日，对福海县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 福海县环境监测站有4人申请了4大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声）、15个项目、60个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 福海县环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有4人，理论考试成绩全部合格，平均成绩60.4分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声等4大类开展了78.3%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：1人参加了1只盲样1个项次的考核，考核一次通过率100%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，福海县环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声等4大类、共13个项目、41个项次通过考核，通过率68.3%。考核组建议对通过考核的4名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核福海县环境监测站新增持证人员4人。 4．建议：考核组建议福海县环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2017年1月17日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 达莉芳 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 加那尔别克 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日