环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆巴州博斯腾湖科学研究所

考核日期：2017年2月26日-28日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 库尔勒市建国南路与机场快速路交汇处华夏爱嘉丽都4楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 何健 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 那生 |  |  | 联系电话 |  |  | 18139072486 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 60分 |  | 66.7% | 40.9% |  | 39.1% |  |  | 40% |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 刘芳敏 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总有机碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（4.1 总有机碳 仪器分析法）（GB/T 5750.7-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | pH值测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》 中国环境监测总站（1992年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 木拉提.艾比布 | 水（含大气降水）和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法（HJ 671-2013） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 热米拉·热合曼 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | 48.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ/T 346-2007） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 刘芳敏 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：pH值、电导率 土壤和水系沉积物：pH值 |  |
| 2 | 木拉提.艾比布 |  | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：钾、锰、铜、铅、锌、镉 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）要求，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行5人，于2017年2月26日-28日，对巴州博斯腾湖科学研究所进行了监测人员持证上岗考核。 巴州博斯腾湖科学研究所有3人申请了3大类（水（含大气降水）和废水、土壤和水系沉积物、生物）、22个项目、23个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 巴州博斯腾湖科学研究所参加环境监测基础知识理论考试的共有3人，理论考试成绩除1人外其他全部合格，平均成绩60分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、土壤和水系沉积物、生物等3大类开展了82.6%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：3人参加了5只盲样5个项次的考核，考核一次通过率40%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，巴州博斯腾湖科学研究所水（含大气降水）和废水、土壤和水系沉积物、生物等3大类、共9个项目、9个项次通过考核，通过率39.1%。考核组建议对通过考核的2名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核巴州博斯腾湖科学研究所新增持证人员2人。 4．建议：考核组建议巴州博斯腾湖科学研究所加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化实际样品的前处理及分析能力，加强对环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2017年3月1日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申旭辉 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 达莉芳 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 尤斌 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日