环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：沙湾县环境监测站

考核日期：2017年8月3日-4日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 沙湾县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 沙湾县三道河子镇伊宁西路阿里巴巴大楼14层 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 杨艳 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 杨艳 |  | 联系电话 |  |  | 15001615333 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 63.9 | 100% | 94.2% |  | 76.9% |  |  | 36.4% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 沙湾县环境监测站 第1页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 1 | 段亚峰 | 环境空气和废气 | 硫酸盐化速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 73.8 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 2 | 哈山 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 硫酸盐化速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 沙湾县环境监测站 第2页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 3 | 毛艳茹 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 11905-89） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  |  | 合格 |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 总铬 | 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T 7466-87） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11912-1989） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 4 | 宋晓 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 沙湾县环境监测站 第3页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 4 | 宋晓 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  |  |  | 不合格 |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 5 | 田志萍 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  | 69.8 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 沙湾县环境监测站 第4页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 5 | 田志萍 | 水（含大气降水）和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  | 69.8 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 6 | 杨艳 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）（GB 13200-91） |  | 64.9 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 沙湾县环境监测站 第5页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 7 | 张慧 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494-2009） |  | 67.6 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T 7466-87） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 8 | 郑勇 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | 62.7 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 沙湾县环境监测站 第6页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 8 | 郑勇 | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | 62.7 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 9 | 仲惠燕 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 酸度 | 酸度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 沙湾县环境监测站 第7页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 10 | 周诗雨 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 沙湾县环境监测站 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 段亚峰 | 男 | 技术员 | 环境空气和废气：硫酸盐化速率 质量管理：质量管理 |  |
| 2 | 哈山 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、降尘、烟（粉）尘、烟气黑度、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 3 | 毛艳茹 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、pH值、钙、镁、铜、铅、锌、镉、钾、钠、铁、锰、镍 |  |
| 4 | 宋晓 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、氨氮、石油类和动植物油类、化学需氧量、阴离子表面活性剂、六价铬、总铬、挥发酚 |  |
| 5 | 田志萍 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、pH值、硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、总氮、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、化学需氧量、阴离子表面活性剂、挥发酚 质量管理：质量管理 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 沙湾县环境监测站 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 6 | 杨艳 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：流量、臭、（浑）浊度、pH值、透明度、水温、电导率、色度、全盐量、悬浮物、溶解性总固体、矿化度、碱度 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 振动：城市区域环境振动 质量管理：质量管理 |  |
| 7 | 张慧 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、pH值、石油类和动植物油类、高锰酸盐指数、化学需氧量 |  |
| 8 | 郑勇 | 男 | 技术员 | 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、降尘、烟（粉）尘、烟气黑度、PM10、硫酸盐化速率、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 |  |
| 9 | 仲惠燕 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：（浑）浊度、pH值、电导率、氨氮、总氮、色度、总磷（磷酸盐）、化学需氧量、酸度、碱度 |  |
| 10 | 周诗雨 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、pH值、总氮、总磷（磷酸盐）、化学需氧量 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）要求，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行3人，于2017年8月3日-4日，对沙湾县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 沙湾县环境监测站有10人申请了5大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、振动、质量管理）、54个项目、130个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对沙湾县环境监测站所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 沙湾县环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有10人，理论考试成绩全部合格，平均成绩63.9分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、振动、质量管理等5大类开展了69.2%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：7人参加了11只盲样11个项次的考核，考核一次通过率36.4%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，沙湾县环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、振动、质量管理等5大类、共52个项目、100个项次通过考核，通过率76.9%。考核组建议对通过考核的10名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核沙湾县环境监测站新增持证人员7人。 4．建议：考核组建议沙湾县环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强实际样品的前处理及分析能力，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 尤斌 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日