环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：昌吉州环境监测站

考核日期：2018年1月22日-24日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 昌吉回族自治州环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 昌吉市健康西路505号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 高云 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 金淑聪 |  | 联系电话 |  |  | 0994-2346509 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 43 | 42 | 42 |  |  | 42 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 80.6分 | 100% | 99% |  | 92.8% |  |  | 93.5% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第1页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿迪力 | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） | 79.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐化速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 曹钦 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 97 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 陈玉琴 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） | 80.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第2页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 高北平 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 77.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 11905-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法（GB 13580.12-1992） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锡 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 总汞 活性炭管吸附-电热-塞曼效应原子吸收光谱法 作业指导书 (XHJ-ZY-111) （参考EPA 30B-2007 EPA7473-1998） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锡 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铍 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第3页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 高北平 | 土壤和水系沉积物 | 镁 | 钠/钙/镁 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） | 77.5 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 钠/钙/镁 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 韩天宇 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） | 70.7 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 赫广龙 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2004） | 68.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3 臭和味 嗅气和尝味法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）（GB/T5750.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第4页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 赫广龙 | 水（含大气降水）和废水 | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 68.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 金淑聪 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） | 93.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第5页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 金淑聪 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） | 93.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 8 | 李广鑫 | 水（含大气降水）和废水 | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）（GB/T 11903-89） | 88.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第6页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 李广鑫 | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） | 88.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 叶绿素a《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 9 | 李轩 | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 78 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定（NY/T 1121.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 刘浩峰 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第7页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 刘浩峰 | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 刘世强 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） | 63.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化物 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 11905-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法（GB 13580.12-1992） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 11905-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11912-1989） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第8页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 刘世强 | 水（含大气降水）和废水 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） | 63.6 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11907-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(HJ 549-2016) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 22104-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法（HJ 717-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有效磷 | 土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法（HJ 704-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼梯抗分光光度法 （HJ 632-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第9页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 刘思思 | 环境空气和废气 | 苯酚类化合物 | 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法（HJ 638-2012） | 86.5 | 合格 | 符合 | 合格 |
| 13 | 刘巍 | 水（含大气降水）和废水 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 11905-89） | 80.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法（GB 13580.12-1992） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11912-1989） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锡 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11907-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 钡 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 总汞 活性炭管吸附-电热-塞曼效应原子吸收光谱法 作业指导书 (XHJ-ZY-111) （参考EPA 30B-2007 EPA7473-1998） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第10页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 刘巍 | 环境空气和废气 | 砷 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） | 80.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钼 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铊 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | （全）钾 | 钾 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 钠/钙/镁 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 钠/钙/镁 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 刘珂成 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2004） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第11页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 14 | 刘珂成 | 噪声 | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 罗佳钰 | 环境空气和废气 | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法（GB/T 14680-93） | 76.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 16 | 马磊 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） | 91.2 | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第12页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 16 | 马磊 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） | 91.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 17 | 买热古丽 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） | 78.5 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  | / | 符合 | 合格 |
| 18 | 任阳 | 水（含大气降水）和废水 | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3 臭和味 嗅气和尝味法）（GB/T 5750.4-2006） | 67.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）（GB 13200-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第13页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 18 | 任阳 | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） | 67.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 19 | 沈晓明 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 99 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 20 | 苏雅萌 | 水（含大气降水）和废水 | 镁 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 812-2016） | 78.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法（HJ 585-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第14页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 苏雅萌 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） | 78.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 22104-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 21 | 汤芳芳 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 82.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3 臭和味 嗅气和尝味法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化物 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（HJ 601-2011） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第15页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 21 | 汤芳芳 | 环境空气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016） | 82.7 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 22104-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 22 | 唐彦发 | 环境空气和废气 | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法（HJ 759-2015） | 72 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 23 | 汪璐 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） | 88.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(HJ 549-2016) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 22104-2008） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水溶性和酸溶性硫酸盐 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 (HJ 635-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第16页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 24 | 王莉 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） | 76.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验法 微生物指标 (2.1总大肠菌群多管发酵法)（GB/T 5750.12—2006） |  | / | 符合 | 合格 |
| 25 | 王帅喜 | 水（含大气降水）和废水 | 丙烯腈 | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法（HJ/T 73-2001） | 73 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苦味酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（42.1 苦味酸 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 敌百虫 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 酚类化合物 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法（HJ 676-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 三氯乙醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（8.1 三氯乙醛 气相色谱法）（GB/T 5750.10-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 黄磷 | 水质 黄磷的测定 气相色谱法（HJ 701-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 丙烯醛 | 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法（HJ/T 36-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯苯类化合物 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ/T 66-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第17页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 25 | 王帅喜 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 73 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 符合 | 合格 |
| 26 | 王珂 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996） | 91 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法（HJ 692-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
| 27 | 许晓敏 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） | 85.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法（HJ 759-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 叶绿素a《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 28 | 杨灵均 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2004） | 62 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第18页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 28 | 杨灵均 | 水（含大气降水）和废水 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） | 62 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 29 | 姚鑫 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） | 70.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 30 | 殷丽 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 78 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第19页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 30 | 殷丽 | 环境空气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） | 78 | / | 符合 | 合格 |
| 31 | 于谦 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) | 91.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  | / | 符合 | 合格 |
| 32 | 张国明 | 噪声 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） | 95 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |
| 33 | 张家凤 | 水（含大气降水）和废水 | 钠 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 812-2016） | 73.5 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第20页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 33 | 张家凤 | 水（含大气降水）和废水 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）（GB/T 5750.4-2006） | 73.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 外观 | 外观 描述法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护局（1989年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 34 | 张晶晶 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） | 87.8 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法（HJ 690-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
| 35 | 张清花 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) | 93.6 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第21页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 35 | 张清花 | 水（含大气降水）和废水 | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) | 93.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定 （第一篇 纳氏试剂分光光度法） (GB 13580.11-1992) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（ HJ 503-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铊 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 36 | 张伟 | 水（含大气降水）和废水 | 铋 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 74.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 锑 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 总汞 活性炭管吸附-电热-塞曼效应原子吸收光谱法 作业指导书 (XHJ-ZY-111) （参考EPA 30B-2007 EPA7473-1998） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第22页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 37 | 赵子鑫 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017) | 87.5 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 38 | 郑新秀 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) | 84.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 39 | 周晶 | 水（含大气降水）和废水 | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） | 90.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法2 直接分光光度法）（HJ 503—2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 质量管理 | / |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第23页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 40 | 朱银花 | 环境空气和废气 | 硫酸盐化速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 85.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |
| 41 | 仝磊 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494-2009） | 87.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |
| 42 | 严天若 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-1989） | 79.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度的测定（SL79-1994） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（ HJ/T 51-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法 （HJ 618-2011 ） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉州环境监测站 第1页 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 阿迪力 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气：降尘、硫酸盐化速率 土壤和水系沉积物：阳离子交换量 噪声：环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 2 | 曹钦 | 男 | 工程师 | 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 3 | 陈玉琴 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、高锰酸盐指数 |  |
| 4 | 高北平 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、锡、钾、镁、钙、钠 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、二氧化硫、银、铝、钡、钴、铬、铜、锰、钼、铊、锌、硒、锑、镍、铍、砷、锡、汞、铅、镉 土壤和水系沉积物：钠、钙、镁、（全）钾 |  |
| 5 | 韩天宇 | 男 | 助理工程师 | 环境空气和废气：一氧化碳、沥青烟 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉州环境监测站 第2页 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 6 | 赫广龙 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：嗅和味、水质采样、肉眼可见物、外观、溶解氧、流量、(浑)浊度、透明度、水温、色度 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、一氧化碳、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 7 | 金淑聪 | 女 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、生化需氧量、氯化物、总氮、氟化物、硫化物、石油类和动植物油类、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、亚硝酸盐（氮）、化学需氧量、阴离子表面活性剂、铋、（总）汞、六价铬、硒、砷、锑、挥发酚 土壤和水系沉积物：pH值、水分、阳离子交换量、铋、锑、汞、硒、砷 |  |
| 8 | 李广鑫 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：色度、总硬度（钙和镁总量） 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、二氧化硫 生物：叶绿素a |  |
| 9 | 李轩 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：悬浮物、溶解性总固体、矿化度 土壤和水系沉积物：土壤采样、水分、水溶性盐（全盐量）、容重 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉州环境监测站 第3页 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 10 | 刘浩峰 | 男 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 11 | 刘世强 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：氰化氢 土壤和水系沉积物：全氮、全磷、总磷 |  |
| 12 | 刘思思 | 女 | 助理工程师 | 环境空气和废气：苯酚类化合物 |  |
| 13 | 刘巍 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：锡、钾、镁、铜、镉、锰、铅、锌、铁、银、钙、镍、钠 环境空气和废气：银、铝、钡、钴、铬、铜、锰、钼、铊、锌、硒、锑、镍、铍、砷、锡、汞、铅、镉 土壤和水系沉积物：钠、钙、镁、（全）钾 |  |
| 14 | 刘珂成 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、一氧化碳、沥青烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉州环境监测站 第4页 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 15 | 罗佳钰 | 女 | / | 环境空气和废气：一氧化碳、二硫化碳、饮食业油烟 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 16 | 马磊 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：烟（粉）尘、烟气黑度、沥青烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 17 | 买热古丽 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：总氮、总磷（磷酸盐）、六价铬 |  |
| 18 | 任阳 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：嗅和味、肉眼可见物、外观、溶解氧、流量、(浑)浊度、透明度、水温、色度 环境空气和废气：总烃（非甲烷烃） 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 19 | 沈晓明 | 男 | 工程师 | 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉州环境监测站 第5页 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 20 | 苏雅萌 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：生化需氧量、总硬度（钙和镁总量）、酸度、游离氯和总氯、碱度、钾、镁、钙、钠 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、氨、氟化物、二氧化硫、甲醛、苯可溶物 土壤和水系沉积物：氟化物、有机质 |  |
| 21 | 汤芳芳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、嗅和味、肉眼可见物、外观、溶解氧、流量、(浑)浊度、pH值、透明度、水温、电导率、色度、化学需氧量、甲醛 环境空气和废气：氨、甲醛 |  |
| 22 | 唐彦发 | 男 | 助理工程师 | 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃）、挥发性有机物 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 23 | 汪璐 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：（总）氰化物 环境空气和废气：硫酸雾、氟化物、氯化氢 土壤和水系沉积物：水溶性和酸溶性硫酸盐、氟化物 |  |
| 24 | 王莉 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：全盐量、悬浮物、溶解性总固体、矿化度 土壤和水系沉积物：土壤采样 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉州环境监测站 第6页 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 25 | 王帅喜 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：对硫磷、敌百虫、乙腈、多氯联苯、酚类化合物、乐果、林丹、苦味酸、松节油、马拉硫磷、内吸磷、乙醛、吡啶、甲基对硫磷、敌敌畏、丙烯醛、三氯乙醛、丙烯腈、七氯、五氯酚(二氯酚)、丙烯酰胺、黄磷 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氯苯类化合物、丙烯醛、丙烯腈 土壤和水系沉积物：土壤采样、六六六和滴滴涕、有机磷农药 |  |
| 26 | 王珂 | 男 | 助理工程师 | 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 27 | 许晓敏 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：pH值、电导率、悬浮物、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、总硬度（钙和镁总量）、阴离子表面活性剂、溶解性总固体 环境空气和废气：总烃（非甲烷烃） 生物：叶绿素a |  |
| 28 | 杨灵均 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：嗅和味、肉眼可见物、外观、(浑)浊度、色度、全盐量、六价铬 环境空气和废气：铬酸雾 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉州环境监测站 第7页 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 29 | 姚鑫 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、一氧化碳、沥青烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 30 | 殷丽 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：硫化物、亚硝酸盐（氮）、六价铬、氨氮 环境空气和废气：铬酸雾 |  |
| 31 | 于谦 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：pH值、电导率、悬浮物 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 质量管理：质量管理 |  |
| 32 | 张国明 | 男 | 工程师 | 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 33 | 张家凤 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：嗅和味、肉眼可见物、外观、溶解氧、流量、(浑)浊度、钾、镁、钙、钠 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、叶绿素a |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉州环境监测站 第8页 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 34 | 张晶晶 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、色度、悬浮物、氟化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、矿化度 环境空气和废气：苯可溶物、非甲烷总烃 |  |
| 35 | 张清花 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：嗅和味、肉眼可见物、外观、溶解氧、流量、(浑)浊度、pH值、透明度、电导率、硝酸盐（氮）、生化需氧量、氯化物、总氮、色度、悬浮物、氟化物、硫化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、溶解性总固体、钼、铜、镉、钒、钡、铊、锰、钴、铅、锌、铝、硼、铁、铍、银、镍、钛、铵、挥发酚、氨氮 环境空气和废气：氰化氢、苯酚类化合物 |  |
| 36 | 张伟 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：铋、（总）汞、硒、砷、锑 环境空气和废气：硒、锑、砷、汞 土壤和水系沉积物：铋、锑、汞、硒、砷 |  |
| 37 | 赵子鑫 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：生化需氧量、全盐量、悬浮物、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、酸度、溶解性总固体、碱度、重碳酸盐、碳酸盐、矿化度 土壤和水系沉积物：pH值、水分、水溶性盐（全盐量）、阳离子交换量、容重 |  |
| 38 | 郑新秀 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：pH值、电导率 土壤和水系沉积物：pH值、电导率 生物：叶绿素a |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉州环境监测站 第9页 共9页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 39 | 周晶 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：(浑)浊度、pH值、电导率、硝酸盐（氮）、氯化物、色度、悬浮物、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、溶解性总固体、铜、镉、六价铬、锰、铅、锌、铁、镍、挥发酚 环境空气和废气：氨 生物：叶绿素a 质量管理：质量管理 |  |
| 40 | 朱银花 | 女 | 技术员 | 环境空气和废气：降尘、硫酸盐化速率、一氧化碳、臭氧、二硫化碳 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 41 | 仝磊 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 42 | 严天若 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：悬浮物、矿化度、溶解性总体、全盐量 环境空气和废气：PM10 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）相关要求，受环保厅监测监察处委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行6人，于2018年1月22日-24日，对昌吉州环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 昌吉州环境监测站有43人申请了7大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动、质量管理）、175个项目、579个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对昌吉州环境监测站所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 昌吉州环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有42人，理论考试成绩全部合格，平均成绩80.6分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动、质量管理等7大类开展了60%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：22人参加了33只盲样33个项次的考核，考核一次通过率93.5%。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，昌吉州环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动、质量管理等7大类、共173个项目、537个项次通过考核，通过率92.8%。考核组建议对通过考核的42名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核昌吉州环境监测站新增持证人员7人。 4．建议：考核组建议昌吉州环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强实际样品的前处理及分析能力，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 常淼 | 高级工程师 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 3 | 达莉芳 | 高级工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 王琳琳 | 高级工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 李欣 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日