环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：呼图壁县环境监测站

考核日期：2018年1月22日-24日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 呼图壁县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 呼图壁县幸福路S201交汇处 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 洪卫新 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李扬 |  | 联系电话 |  |  | 0994-8339153 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 65.2分 | 75% | 90% |  | 82.9% |  |  | / |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 呼图壁县环境监测站 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 黄海涵 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 李思琪 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 李扬 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 72.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 呼图壁县环境监测站 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 李扬 | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） | 72.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 刘建飞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 71.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 米珂拉伊·孜牙吾东 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 呼图壁县环境监测站 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 沈杰 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 王倩 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 72.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 呼图壁县环境监测站 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 黄海涵 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、水温 |  |
| 2 | 李思琪 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、水温 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声 |  |
| 3 | 李扬 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、pH值 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、降尘、PM10 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 4 | 刘建飞 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、pH值 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、降尘、PM10 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 5 | 米珂拉伊·孜牙吾东 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：pH值 环境空气和废气：降尘、PM10 |  |
| 6 | 沈杰 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、pH值 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、降尘、PM10 |  |
| 7 | 王倩 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、水温 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）相关要求，受环保厅监测监察处委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行6人，于2018年1月22日-24日，对呼图壁县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 呼图壁县环境监测站有7人申请了4大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、质量管理）10个项目、41个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对呼图壁县环境监测站所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 呼图壁县环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有7人，理论考试成绩全部合格，平均成绩65.2分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、质量管理等4大类开展了100%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．总体考核结论：经考核组现场评定，呼图壁县环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、质量管理等4大类、共11个项目、34个项次通过考核，通过率82.9%。考核组建议对通过考核的7名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核呼图壁县环境监测站新增持证人员4人。 3．建议：考核组建议呼图壁县环境监测站加强对监测人员环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 常淼 | 高级工程师 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 3 | 达莉芳 | 高级工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 王琳琳 | 高级工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 李欣 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日