2017年哈密市饮用水安全状况季度信息表（4季度）

| 饮用水水源水质信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地州（市） | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 哈密市 | 伊州区一水厂水源地 | Ⅲ | 达标 | / |
|  | 伊州区二水厂水源地 | Ⅲ | 达标 | / |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别。

| 供水厂出水水质信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地州（市） | 水厂名称 | 水质合格率（%） |
| 哈密市 | 伊州区一水厂水源地 | 100% |
|  | 伊州区二水厂水源地 | 100% |

备注：季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数。依据GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验法》对水样进行检测，检测标准依据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

| 用户水龙头水质信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地州（市） | 抽检比例 | 抽检合格率（%） |
| 哈密市 | 100 | 100% |

备注：抽检比例=季度实际检测水龙头点数/水龙头总点数。

抽检合格率=抽检水质合格的水龙头点数/季度实际抽检水龙头点数。

季度实际检测水龙头监测点20个，设的水龙头总检测数20个。