附件1             全区危险废物规范化管理督查考核情况统计表

| 序号 | 地、州、市 | 危险废物产生单位现场督查考核情况 |  |  |  |  | 危险废物经营单位现场督查考核情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核企业 数量 | 达标企业数 | 基本达标 企业数 | 不达标 企业数 | 合格率 | 考核企业 数量 | 达标企业数 | 基本达标 企业数 | 不达标 企业数 | 合格率 |  |
| 1 | 塔城地区 | 4 | 1 | 2 | 1 | 75% | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 2 | 博州 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |  |
| 3 | 伊犁州 | 6 | 1 | 3 | 1 | 83.3% | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |  |
| 4 | 克州 | 1 | 1 |  |  | 100％ | 0 | 0 |  |  |  | 无经营单位 |
| 5 | 喀什 | 4 | 2 | 2 |  | 85％ | 1 | 1 |  |  | 100％ |  |
| 6 | 阿克苏 | 3 | 3 |  |  | 100％ | 6 | 6 |  |  | 100％ |  |
| 7 | 巴州 | 5 | 3 | 2 |  | 88％ | 6 | 5 | 1 |  | 95％ |  |
| 8 | 乌鲁木齐 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 6 | 4 | 2 | 0 | 90% |  |
| 9 | 吐鲁番 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |  |
| 10 | 哈密 | 4 | 2 | 1 | 1 | 67.5% | - | - | - | - | - | 无经营单位 |
| 11 | 阿勒泰 | 4 | 4 |  |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 100% |  |
| 12 | 克拉玛依 | 9 | 9 |  |  | 100% | 7 | 6 | 1 |  | 100% |  |
| 13 | 昌吉 | 9 | 7 | 2 |  | 100% | 3 | 3 |  |  | 100% |  |
| 合 计 |  | 64 | 45 | 19 |  | 92.23% | 37 | 31 | 6 |  | 98.64% |  |

附件2            地州市环保局危险废物规范化管理督查考核情况通报表

| 序号 | 地州市环保局 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城地区 | 现场考核没有发现问题 |
| 2 | 博州 | 1、无危险废物专管部门，目前暂由监察支队负责。2、应急预案备案情况不全。 |
| 3 | 伊犁州 | 现场考核没有发现问题 |
| 4 | 克州 | 危险废物规范化管理中未对危险废物产生单位自查自纠报告及整改计划进行审核。 |
| 5 | 喀什地区 | 未审核危险废物产生单位的整改计划情况并备案。 |
| 6 | 阿克苏地区 | 没有对整改计划审核 |
| 7 | 巴州 | 现场考核没有发现问题 |
| 8 | 阿勒泰 | 现场考核没有发现问题 |
| 9 | 克拉玛依 | 现场考核没有发现问题 |
| 10 | 昌吉 | 现场考核没有发现问题 |
| 11 | 乌鲁木齐 | 医疗处置企业长期没有验收，没有发放医疗废物经营许可证 |
| 12 | 吐鲁番 | 现场考核没有发现问题 |
| 13 | 哈密 | 现场考核没有发现问题 |

附件3                        督查考核主要问题汇总表（乌鲁木齐市）(共13家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 新特能源股份有限公司 | 1.缺少参加演练人员熟悉应急防范措施的证明材料。 | 补充相关材料 | 54.5（满分55）达标 |
| 2 | 乌鲁木齐市 | 新疆众合股份有限公司 | 1.2015年硅藻土转移联单运行不规范。 | 1.按照《危险废物转移联单管理办法》运行联单 | 48（满分50）达标 |
| 3 | 乌鲁木齐市 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 1.排污申报委托处置情况填写有误。 | 1.区分委托处置和自行处置，纠正填报。 | 48（满分50）达标 |
| 4 | 乌鲁木齐市 | 中石油乌鲁木齐石化分公司 | - 危险废物贮存、利用、处置分台账与主台账逻辑不符。 2.转移联单运行不规范。 | 1.梳理、纠正台账。 | 56（满分60）达标 |
| 5 | 乌鲁木齐市 | 飞翔雁化工有限公司（经营单位） | - 危险废物管理计划编制不规范、未备案。 - 未报申报登记表 - 无培训计划、培训记录。 - 应急预案编制不规范。 - 无组织应急演练 - 无经营情况记录簿 | - 补充编制危险废物管理计划。 - 执行申报登记制度，向县环保部门以上填报排污申报登记表。 - 补充培训，并记录。 - 按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（总局公告2007年48号）编制完善应急预案。 - 补充应急演练，并做好记录。 - 建立经营情况记录簿。 | 36（满分55）基本达标 |
| 6 | 乌鲁木齐市 | 华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂 | - 应急预案无备案证明材料。 - 无应急演练记录。 - 危险废物相关管理制度不集中，要求的内容不全面。 | - 申请向环保部门备案应急预案。 - 整理、补充应急演练记录。 - 整理、汇总危险废物管理制度。 | 46分（满分50）达标 |
| 7 | 乌鲁木齐市 | 新疆金塔有色金属有限公司（经营单位） | - 应急演练记录缺少图片、总结材料。 - 利用设施环境监测缺少设备噪声监测。 - 安全和应急设备、分析仪器缺少维护记录。 - 人员培训无图片资料、培训资料、未进行培训记录、签到记录。 | - 补充应急演练照片、总结材料。 - 补充设备噪声监测归档监测报告。 - 补充应急设备、分析仪器维护、矫正记录。 - 补充人员培训图片、培训资料、培训记录、签到记录。 | 48（满分55）达标 |
| 8 | 乌鲁木齐市 | 特变电工新疆新能源有限公司 | - 危险废物转移联单运行不规范。 - 现场无申报登记材料。 | 1.危险废物转移 | 44（满分50）达标 |
| 9 | 乌鲁木齐市 | 新疆福克油品股份有限公司（经营单位） | - 危险废物转移联单未按照规定交付相关单位。 - 应急演练记录缺少总结材料。 - 未按照经营许可证副本进行危险设备噪声监测。 4.无安全和应急设备的维护记录。 | - 按照《危险废物转移联单管理办法》运行联单。 - 补充应急演练总结 - 补充设备噪声监测并归档监测报告 - 补充安全和应急设备维护记录 | 54.5（满分60）达标 |
| 10 | 乌鲁木齐市 | 新疆危险废物处置中心（经营单位） | - 无危险废物运输单位及车辆具有相应的危险废物运输资质。 - 厂区内露天临时贮存现场不符合《危险废物贮存污染控制标准》，无环评手续。 - 危险废物贮存超过一年，无环保行政主管部门批准。 - 缺少环境监测报告。 - 应急预案无备案证明。 - 危险废物标识图案不符合标准。 - 危险废物入厂分析记录与入厂台账逻辑不符。 | - 补充签订危险货物委托运输协议，并实现危险废物运输能力。 - 立即清理厂区堆放的危险废物至符合《危险废物贮存污染控制标准》的标准场所。 - 立即向市环保局报危险废物贮存现状，并根据实际申请延期贮存。 - 按照经营许可证副本补充环境监测并归档监测报告。 - 立即向市环保局报备应急预案、领取备案证明。 - 按照GB15562.2规范标识图案。 - 梳理、汇总入厂分析记录。 | 42分（满分60）基本达标 |
| 11 | 乌鲁木齐市 | 新疆聚力石油化工产品有限公司（经营单位） | 无 | 无 | 60（满分60）达标 |
| 12 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市隆成实业有限公司（经营单位） | 无 | 无 | 60（满分60）达标 |
| 13 | 乌鲁木齐市 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 无 | 无 | 50分（满分50）达标 |

附件3                        督查考核主要问题汇总表（昌吉州）(共12家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌吉 | 新疆宝舜化工科技有限公司 | 未产生危废，生产不正常。无法考核。 | —— | —— |
| 2 | 昌吉 | 新疆宜化化工有限公司 | 1、管理计划危废识别不全。2、应急预案缺具体突发事件情形分析及应急措施。3、高沸物管体无危废标识。4、部分危废标签无日期。 | 1.正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 2.完善应急预案 3.规范标识标牌 | 46.5（满分50分）达标 |
| 3 | 昌吉 | 中国石油新疆油田分公司准东采油厂彩南作业区 | 1、危废识别不全。2、贮存设施未设立规范的标识牌。3、台账不规范 | 1.正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 2.规范标识标牌 3.规范台账 | 43（满分50分）达标 |
| 4 | 昌吉 | 新疆天龙矿业股份有限公司 | 基本无问题。 | —— | 47（满分50分）达标 |
| 5 | 昌吉 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 1、危废标签不规范。2、管理计划危废识别不全，种类表述不清晰。3、转移联单未按规定及时返回。4、应急预案措施、应急情况不具体，无针对性，无预案演练记录和图片。5、贮存库建设不规范。 | 1.规范标识标牌 2.正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 3. 及时返回转移联单 4. 完善应急预案 5. 危废贮存库按照GB18597规定建设 | 36（满分60分）基本达标 |
| 6 | 昌吉 | 新疆其亚铝电有限公司 | 1、标签无产生环节，字迹不清。2、管理计划危废识别不全。 | 1.规范标识标牌 2.正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 | 47.5（满分50分）达标 |
| 7 | 昌吉 | 新疆神火煤电有限公司 | 1、标签、标识无日期，字迹不清。2、临时贮存处标识不规范。3、管理计划危废识别不全，危废特性描述错误。 | 1.规范标识标牌 2.正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 | 43（满分50分）达标 |
| 8 | 昌吉 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 基本无问题。 | —— | 48（满分50分）达标 |
| 9 | 昌吉 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 1、标识不规范，有的无日期、图案不规范。2、管理计划危废识别不全。3、转移联单部分未按时交环保部门。4、应急预案缺少具体意外事故情形。5、贮存库不规范。 | 1.规范标识标牌 2.正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 3.及时返回转移联单 4.完善应急预案 5.危废贮存库按照GB18597规定建设 | 39（满分50分）基本达标 |
| 10 | 昌吉 | 新疆海克新能源科技有限公司（经营单位） | 基本无问题 | —— | 58（满分60分）达标 |
| 11 | 昌吉 | 昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司（经营单位） | 基本无问题 | —— | 59.5（满分60分）达标 |
| 12 | 昌吉 | 新疆宜中天环保科技有限公司阜康石化工厂（经营单位） | 1、应急预案中无自治区、昌吉州环保部门联系方式，应急处理废物无去向。 | 1.完善应急预案 | 57（满分60分）达标 |

附件3                        督查考核主要问题汇总表（塔城地区）(共6家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城托里县 | 西部黄金哈图金矿有限责任公司 | 1、废机油贮存场所未张贴危险废物标志，且废机油桶上未张贴标签。 2、危险废物管理计划中无减量化和无害化措施相关内容。 3、2015年废机油、废离子交换树脂和废氰化钠废铜未向当地环保部门申报统计。 4、2009年、2010年和2011年废氰化钠废桶转移程序不符合要求。 5、废机油贮存场所地面未做硬化，废机油存在泄露情况。 6、废机油、废离子交换树脂无贮存台账。 | 1、按要求张贴危险废物标识标示。 2、完善危险废物管理计划相关内容。 3、按要求建设危险废物贮存场所。 4、补充完善废机油、离子交换树脂台账。 | 31分 基本达标 |
| 2 | 塔城地区 | 新疆油田公司石西油田作业区 | - 危险废物管理制度中责任人不明确。 - 危险废物责任制度未张贴在显著位置。 - 沾油废物吨包袋上未粘贴危险废物标签。 - 含油污泥废液池、污油浓缩池等危险废物贮存场所未设立危险废物标牌。 - 历史遗留的含油污泥未向当地环保部门申报统计。 - 危险废物培训计划未针对不同类别的人员进行针对性培训 - 含油污泥贮存设施未建设“三防”措施。 - 历史遗留的含油污泥、沾油废物的贮存场所地面未做硬化。 | - 完善危险废物管理制度，并张贴至显著位置。 - 按要求张贴危险废物标识标示。 - 补充完善申报统计。 - 补充完善人员培训相关材料。 - 按要求建设危险废物贮存场所。 | 35分 基本达标 |
| 3 | 塔城地区 | 新疆油田公司陆梁油田作业区 | - 危险废物责任制度未张贴在显著位置。 2、沾油废物吨包袋上未粘贴危险废物标签。 3、危险废物转移联单填写不规范。 4、危险废物贮存设施做了环境影响评价，但未进行“三同时”验收。 | 1、完善危险废物管理制度，并张贴至显著位置。 2、按要求张贴危险废物标识标示。 3、按要求填写危险废物转移联单。 4、尽快完成危险废物贮存场所的验收。 | 40.5分 达标 |
| 4 | 塔城地区 | 新疆合兴化工有限公司 | - 危险废物贮存场所以及处置场所未张贴危险废物标志标示。 - 危险废物贮存过程中未做到不同的危险废物分类贮存，且废矿物油废贮存在非危险废物的贮存场所。 - 危险废物转移过程未得到相关环保部门的批复。 - 危险废物转移联单未按要求运行。 - 近一年未进行应急预案演练。 - 危险废物贮存场所未做“三防”措施。 | 1、按要求张贴危险废物标识标示。 2、合理贮存废矿物油。 3、严格按照危险废物转移联单相关要求进行危险废物转移。 4、补充2016年应急预案演练。 5、按要求建设危险废物贮存场所。 | 29分 不达标 |
| 5 | 塔城地区 | 新疆鸿发化工有限公司 | - 危险废物贮存场所未完全按照要求进行建设。 - 危险废物管理计划内容不完补整。 - 新产生的危险废物未向当地环保部门申报。 - 新产生的危险废物超期贮存，未向当地环保部门申请延期贮存。 - 危险废物贮存过程中未做到不同的危险废物分类贮存。 - 无危险废物入场特性分析。 | - 按要求建设危险废物贮存场所。 - 充完善危险废物管理计划相关内容。 - 按要求向当地环保部门申报新产生的危险废物。 - 补充危险废物入场特性分析。 - 不同危险废物分类贮存。 | 45分 基本达标 |
| 6 | 塔城地区 | 乌苏海阁石化有限公司（经营单位） | - 危险废物贮存场所以及处置场所未按要求张贴危险废物标志标示。 - 危险废物转移联单未按要求运行。 - 危险废物应急预案未向环保部门备案。 | 1、按要求张贴危险废物标识标示。 2、严格按照危险废物转移联单相关要求进行危险废物转移。 3、应急预案尽快备案。 | 54分 达标 |

附件3                          督查考核主要问题汇总表（巴州）(共11家企业)

| 序号 | 地州市 | 企业名称 | 存在问题 | 整改要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴州 | 中石油西北油田公司采油一厂 | - 危险废物污染防治责任制未张贴。 - 危险废物识别标志错误。 - 危险废物未按种类分别存放，不同废物间没有间隔。 - 危险废物转移计划未向当地环保部门报批、未实行五联单制度。 | 1、危险废物责任制度张贴在显著位置。 2、改正危险废物识别标志。 3、严格按 《危险废物转移联单管理办法》运行转移联单。 | 43分 达标 |
| 2 | 巴州 | 塔里木油田分公司开发事业部轮南作业区 | 1、危险废物处置台账记录不清晰。 | 台帐记录认真记录 | 54分 达标 |
| 3 | 巴州 | 新疆凯涟捷石化有限公司 | 1、危险废物（HW11）贮存场所未张贴污染防治责任信息； 2、标识标志不规范； 3、未分类贮存；不符合《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求。 | 1、危险废物责任制度张贴在显著位置。 2、改正危险废物识别标志。 3、危险废物分类贮存 | 39分 基本达标 |
| 4 | 巴州 | 华能新疆能源开发有限公司塔什店电厂 | - 危险废物（HW08）贮存场所包装容器未张贴标签、台账缺失数量。 - 危险废物管理计划中对产生环节、种类表述不清晰。 - 危险废物申报中有数据和处置利用资料缺失。 | - 补齐危险废物包装容器外标签，危险废物入库前准确计量。 - 补充修改危险废物管理计划。 - 补充申报资料。 | 45分 达标向 |
| 5 | 巴州 | 乌鲁木齐铁路局库尔勒车辆段 | 1、危险废物责任信息不全、申报资料不全、台账不规范。 2、转移联单保存不齐。 3、未按要求进行演练。 | 1、补充申报资料。 2、完善台账，补充申报资料。 3、应急预案按要求进行演练。 | 42分 达标 |
| 6 | 巴州 | 库尔勒美盈化工有限公司（经营单位） | 1、危险废物应急预案演练后没有总结材料。 | 补充危险废物应急预案演练总结材料。 | 59分，达标 |
| 7 | 巴州 | 巴州同玉源石油技术服务有限公司（经营单位） | 1、危险废物识别标识不规范。 | 规范危险废物识别标识 | 58分，达标 |
| 8 | 巴州 | 塔里木油田勘探开发指挥部沙漠运输公司（绿色环保站）（经营单位） | - 未向当地环保部门申报重大改变。 - 危险废物识别标志不规范。 | - 规范危险废物识别标识。 - 向当地环保部门申报重大改变(厂区增加了含油污泥暂存池)。 | 57分，达标 |
| 9 | 巴州 | 轮台县三和源石油技术服务有限责任公司（经营单位） | 1、危险废物经营情况记录簿中内部检查记录不详细。 | 1、补充危险废物经营情况记录簿中内部检查记录。 | 59分，达标 |
| 10 | 巴州 | 库尔勒天达环卫有限责任公司（经营单位） | 1、未提供监测数据。 | 1、补充监测数据。 | 59分，达标 |
| 11 | 巴州 | 巴州利磊能源科技有限公司（经营单位） | - 危险废物（HW08）收集90个工作日未向环保部门申请延期贮存。 - 没有制定危险废物管理计划、未备案。 - 危险废物应急预案未备案、未演练。 - 无危险废物入场的特性分析。 - 无危险废物培训计划、无内容。 6、未向环保部门定期报告危险废物经营活动情况。 | 1、向环保部门申请延期贮存。 2、制定危险废物管理计划、并备案。 3、危险废物应急预案备案、并进行演练。 4、制订危险废物培训计划。 5、向环保部门定期报告危险废物经营活动情况。 | 41分 基本达标 |

附件3                         督查考核主要问题汇总表（吐鲁番市）(共5家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吐鲁番市 | 新疆沈宏集团股份有限公司 | - 危险废物贮存设施无环评手续 - 危险废物贮存设施不符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求 | - 补办贮存设施环评手续。 2.按照《危险废物贮存污染控制标准》规范建设贮存设施。 | 51（满分55）达标 |
| 2 | 吐鲁番市 | 吐鲁番工企矿冶有限责任公司 | - 应急演练记录缺少演练后的总结材料。 - 现场未提供贮存利用设施的环评报告书材料。 - 现场未提供污染物申报材料 | - 补充应急演练的总结材料 - 整理、归档贮存设施环评资料。 - 整理、归档污染物申报资料 | 50.5（满分55）达标 |
| 3 | 吐鲁番市 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司鲁克沁采油厂 | 1.应急预案无备案证明材料。 | 1.向市环环保局备案应急预案，尽早通过备案。 | 49（满分50）达标 |
| 4 | 吐鲁番市 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司鄯善采油厂 | - 危险废物贮存设施场所标识图案有误。 - 应急演练记录缺少总结材料。 | - 按照按照GB15562.2规范标识图案。 - 补充应急演练总结材料 | 54（满分55）达标 |
| 5 | 吐鲁番市 | 鄯善久隆源技术开发服务有限公司（经营单位） | - 危险废物管理计划无备案材料。 - 危险废物处置利用设施缺少设备噪声监测报告。 - 缺少安全和应急设备运行维护记录。 - 应急预案达不到编制要求，未通过备案。 - 应急演练缺少总结材料。 | - 向市局、县局报备危险废物管理计划。 - 补充设备噪声监测，归档监测报告。 - 补充安全和应急设备运行维护记录。 4.按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（总局公告2007年48号）编制完善应急预案。向市局报备，尽早通过备案 5.开展应急演练，并做好演练记录总结。 | 53.5（满分60）达标 |

附件3                          督查考核主要问题汇总表（哈密地区）(共4家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈密市 | 西部黄金哈密金矿有限责任公司 | - 应急预案无备案证明材料 - 现场未提供危险废物培训记录材料。 | - 向市环环保局备案应急预案，尽早通过备案。 - 整理、归档危险废物培训材料。 | 48（满分50）达标 |
| 2 | 哈密市 | 新疆广汇新能源有限责任公司 | - 危险废物贮存设施设置的危险废物标识图案有误 - 危险废物管理计划中，无企业危险废物管理制度中要求管理的废石蜡、废油渣的内容。 - 废石蜡、废油渣去向不明，未向环保部门申报。 - 焦油转移无运行联单。运行的危险废物联单中，存在第一联、第一联副联运行不规范。 - 焦油、焦油渣、杂醇交由无证单位处置，未与资质单位签订委托处置协议。 - 应急预案编制不规范，无备案证明材料，无演练记录。 - 无危险废物培训记录。 - 污泥贮存池无环评手续。贮存台账与联单逻辑不符。 - 利用设施污染治理设施污染物排放存在超标排放现象。 | - 按照按照GB15562.2规范标识图案。 - 完善危险废物管理计划，说明废石蜡、废油渣等内容。 - 按照《危险废物转移联单管理办法》运行联单。 - 立即停止向无证单位出售焦油、焦油渣、杂醇。 - 编制完善应急预案，并向市环保局报备，尽快通过备案。 - 补充危险废物培训，并做好记录 | 31（满分55分）不达标 |
| 3 | 哈密市 | 国电哈密煤电开发开发有限公司 | - 危险废物标识、标签设置不规范、不完善。 - 危险废物管理计划未编制、报备。 - 危险废物培训不到位，未开展培训。 - 未建立危险废物贮存台账。 - 危险废物贮存不规范，不符合贮存标标准 | - 按照《危险废物贮存污染控制标准》规范危险废物标识、标签。 - 编制危险废物管理计划并报市环保局备案。 - 梳理贮存现状，并建立危险废物贮存台账 - 按照《危险废物贮存污染控制标准》建设贮存场所，规范贮存。 | 31（满分50分）基本达标 |
| 4 | 哈密市 | 乌鲁木齐铁路局乌西车辆段(哈密检修车间) | 无 | 无 | 50（满分50）达标 |

附件3                         督查考核主要问题汇总表（阿克苏地区）(共9家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿克苏地区 | 巴州新瑞环保科技有限公司（经营单位） | 1、危险废物培训计划无图片说明。 | 1、补充危险废物培训图片资料。 | 57.5分 达标 |
| 2 | 阿克苏地区 | 塔里木油田分公司天然气事业部克拉作业区 | - 危险废物贮存场所污染环境防治责任制度不清楚。 - 危险废物临时贮存场所（隔油池）未设置标志标牌。 3、危险废物临时贮存场所（垃圾填埋场）与生活垃圾没有分区域存放，没设间隔。 4、危险废物应急演练内容、图片缺失不完整。 | 1、修改责任制度，并在明显位置张贴。 2、规范危险废物临时贮存场所标志标牌。 3、危险废物临时贮存场所与生活垃圾存放区域进行增加分隔设施。 4、补充危险废物应急演练图片资料。 | 44.5分 达标 |
| 3 | 阿克苏地区 | 中石化塔河炼化有限公司 | - 危险废物填埋场识别标志不规范，填埋场旁污油泥贮存池未设置识别标志。 - 危险废物贮存池中含油污泥外溢泄露，造成周边土壤污染，未向环保部门报告。 3、未按规定对进入危险废物填埋场的危险废物进行监控。 | 1、规范危险废物填埋场及贮存设施识别标志。 2、对含油污泥外溢泄露污染土壤进行治理。 3、按《危险废物填埋污染控制标准》要求对入填埋场的危险废物进行质量监控。 | 54.5分 达标 监察总队已做现场调查询问笔录 |
| 4 | 阿克苏地区 | 新疆紫光永利精细化工有限公司 | - 危险废物（HW08）贮存场所未张贴污染防治责任信息。 - 危险废物管理计划中对危险废物产生环节、种类表述不清晰。 - 危险废物贮存台账数据记录不准确。 | - 危险废物责任制度张贴在显著位置。 - 修改完善危险废物管理计划。 - 对入库危险废物准确计量，建立准确台帐。 | 51.5分 达标 |
| 5 | 阿克苏地区 | 库车畅源生态环保科技有限公司（经营单位） | 无 | 无 | 59分 达标 |
| 6 | 阿克苏地区 | 阿克苏中环环保工程有限责任公司（经营单位） | 危险废物（HW08）清罐时产生的废液导排管道或渠道不符合规范。废液导排管道或渠 | 对废液导排管道进行改造。 | 58分 达标 |
| 7 | 阿克苏地区 | 阿克苏塔河环保工程有限公司（经营单位） | 危险废物识别标签设置不规范。 | 规范危险废物识别标签 | 59分 达标 |
| 8 | 阿克苏地区 | 库车县天远环保废机油收储有限公司（经营单位） | - 危险废物贮存场所识别标志、责任制度不规范。 - 危险废物转移联单填写不规范、信息缺失。 3、危险废物收集证贮存危险废物超期贮存（贮存时间为90天）。 4、危险废物经营情况记录簿中接收记录与实际不符。 | 1、规范危险废物识别标签。 2、完善责任制度。 3、规范危险废物转移联的运行。 4、完善危险废物经营情况记录簿。 | 55分 达标 |
| 9 | 阿克苏地区 | 西南石油工程公司油田工程分公司西南环保中心（经营单位） | - 危险废物贮存设施未按“三防”要求建设。 - 危险废物超期贮存未向当地环保部门申报。 - 经营情况报告未按实际情况时行申报。 | - 向当地环保部门报告危险废物超期贮存情况。 - 按实际经营处置情况时行申报。 | 57分 达标 |

附件3                          督查考核主要问题汇总表（喀什地区）(共4家企业)

| 序号 | 地州市 | 企业名称 | 存在问题 | 整改要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喀什地区 | 喀什祥云环保技术开发有限公司（经营单位） | 1、危险废物经营情况记录簿未记录处置后的类别、数量。 2、由于设备故障已停机5天，医疗废物超期贮存。（三天） 3、污水处理设施未正常运行。（次氯酸纳发生器未运行） | 1、补充处置残渣的数量。 2、按要求运行污水处理设施。 | 59分 达标 |
| 2 | 喀什地区 | 塔西南勘探开发公司油气开发部柯克亚作业区（叶城以北90公里） | - 未及时向当地环保部门申报重大改变事项。 - 危险废物贮存场未设置雨棚、围堰或围墙。 - 危险废物贮存场未设置废水导排管道或渠道，并未将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理。 - 危险废物贮存场未设置泄露液体收集装置。 - 柯克亚作业区、清理油罐单位都为塔西南勘探开发公司的独立单位，对危险废物管理、委托处置等责任不明晰。 | - 向当地环保部门申报重大改变事项。(凉晒池用途改变) - 危险废物贮存场按标准建设相应设施。 - 明确危险废物管理、委托处置等责任 | 51分 达标 |
| 3 | 喀什地区 | 塔西南勘探开发公司泽普石油化工厂（泽普县以北30公里） | 1、危险废物贮存场所未张贴危险废物污染防治责任信息。 2、危险废物临时贮存设施“三防”措施不全、识别标志不规范、地面未做硬化。 3、危险废物贮存场所不符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。 | 1、在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。 2、按标准建设危险废物临时贮存场所配套设施、地面硬化。 3、规范危险废物识别标志。 | 50分 达标 |
| 4 | 喀什地区 | 莎车县恒昌冶炼有限责任公司（莎车县以北40公里处） | 1、危险废物贮存场所不符合《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求。 2、危险废物贮存场所未张贴危险废物污染防治责任信息。 3、危险废物（HW08）贮存场所内未设置标志标牌。 4、危险废物应急预案未向环保部门备案。 5、危险废物未向环保部门申请延期贮存。 | 1、按标准建设危险废物贮存场所。 2、在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。 3、规范危险废物识别标志。 4、危险废物应急预案向环保部门备案。 5、向环保部门申请危险废物延期贮存。 | 35分 基本达标 监察总队已做现场调查询问笔录 |

附件3                         督查考核主要问题汇总表（克州）

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克州 | 克孜勒苏新蓉皮革有限公司 | - 未张贴危险废物污染防治责任信息。 - 现场危险废物识别标志错误，不规范。 - 未向所在地县级以上地方环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向等资料。 - 未按危险废物特性分类进行收集、贮存。 - 贮存场所未设置雨棚、围堰或围墙。 | - 在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。 - 规范危险废物识别标志。 - 补充申报危险废物的种类、产生量、流向等资料。 - 对危险废物贮存场所进行整改，分类贮存。 - 按标准对贮存场所进行整改。 | 46分 达标 |

附件3                         督查考核主要问题汇总表（阿勒泰地区）(共5家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿勒泰 | 阿舍勒铜矿 | 1、管理计划中危废识别不全，废变压器油、废铅蓄电池、危废包装物未识别，未纳入管理。2、废包装袋贮存设施不规范，无标识。 | 1.完善管理计划，加强危险废物管理。2、按照GB15562.2规范标识图案 | 44（满分50）达标 |
| 2 | 阿勒泰 | 哈巴河华泰黄金有限公司 | 1、管理计划中危废识别不全。2、尾矿库未落实环评要求。3、张贴的危废信息不全面。4、危废台账不规范，未定期汇总。5、危废档案不完善。6、其废活性炭经锅炉焚烧处置，未提供锅炉废气监测报告，哈巴河县环境监察大队队长刘瑞现场反映其锅炉废气排放有超标现象。 | 1. 完善管理计划，加强危险废物管理。2. 加强尾矿库管理，落实环评要求。3. 梳理、纠正台账。4.补做各项监测报告。5.建全危废档案。6. 按照《危险废物贮存污染控制标准》规范危险废物标识、标签。 | 49（满分60）达标 |
| 3 | 阿勒泰 | 新疆白银矿业开发有限公司 | 1、管理计划中危废识别不全，危化品包装物未纳入管理。2、张贴的危废信息不全面。3、环评、验收文件中无危废相关内容。 | 1. 完善管理计划，加强危险废物管理。2. 按照《危险废物贮存污染控制标准》规范危险废物标识、标签。 | 42（满分50）达标 |
| 4 | 阿勒泰 | 新疆咯拉通克矿业有限公司 | 1、管理计划中未识别废离子交换树脂、废催化剂。2、台账中危废无小代码。3、规范化考核表未使用新表。 | 1. 完善管理计划，加强危险废物管理。2.细化台账记录。 | 44（满分50）达标 |
| 5 | 阿勒泰 | 阿勒泰环卫有限责任公司（经营单位） | 1、应急预案不完善。要制定针对设备故障情况下医疗废物的应急处置方案。2、未定期统计汇总接收台账。3、管理制度不完善。未明确医疗废物贮存、处置时间。4、未对处置效果、洗消废水进行检测。 | 1.按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（总局公告2007年48号）编制完善应急预案。制定针对设备故障情况下医疗废物的应急处置方案。 2.定期统计汇总接收台账。 3.完善管理制度 4.对处置效果、洗消废水进行检测 | 48（满分60）达标 |

附件3                          督查考核主要问题汇总表（伊犁州）(共9家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州 | 西部黄金伊犁有限责任公司 | - 危险废物责任制度未张贴在显著位置。 - 废矿物油和氰化钠废桶交由无资质单位处置，且未办理危险废物转移联单等相关手续。 - 危险废物贮存设施未做环评，且无废水倒排管。 | 1、危险废物责任制度张贴在显著位置。 2、按要求对危险废物贮存场所进行环境影响评价。 | 30分 基本达标 |
| 2 | 伊犁州 | 新疆庆华能源有限公司 | - 危险废物责任制度未张贴在显著位置。 - 废催化剂临时贮存场所包装袋无危险废物标签，且危险废物标牌图片不正确。 - 废机油和生化污泥贮存场所未做环境影响评价。 - 危险废物贮存期超过一年且未向当地环保部门申请延期手续。 | 1、危险废物责任制度张贴在显著位置。 2、按要求张贴危险废物标识标示。 3、按要求对危险废物贮存场所进行环境影响评价。 4、向当地环保部门申请延期手续。 | 33分 基本达标 |
| 3 | 伊犁州 | 新汶矿业集团（伊犁）泰山阳光新型建材有限公司 | - 危险废物责任制度未张贴在显著位置。 - 煤焦油贮存池未设立危险废物标牌。 - 现场未提供申报登记表 - 煤焦油、煤焦油渣贮存场所无“三防”设施。 未建立煤焦油、煤焦油渣无贮存台账。 | 1、危险废物责任制度张贴在显著位置。 2、按要求张贴危险废物标识标示。 3、按要求建设危险废物贮存场所。 4、补充完善煤焦油、煤焦油渣贮存台账。 | 32分 基本达标 支队已作现场询问笔录 |
| 4 | 伊犁州 | 伊犁恒辉陶瓷制造有限公司 | - 危险废物管理制度责任人不明确，且责任制度未张贴在显著位置。 - 煤焦油贮存场所未设立危险废物标识标牌。 - 危险废物管理计划编制内容不符合规范。 - 应急预案演练无总结报告。 - 人员培训资料不完整。 - 危险废物台账建立不符合要求。 | 1、完善危险废物管理制度，并张贴至显著位置。 2、按要求张贴危险废物标识标示。 3、补充完善危险废物管理台账。 4、补充应急预案演练总结报告、人员培训资料等。 | 41.5分 基本达标 |
| 5 | 伊犁州 | 伊犁川宁生物技术有限公司 | - 排污申报统计中未申报废乳化液和菌丝渣类危险废物。 - 废活性炭和废乳化液贮存未设立明显区域。 - 废矿物油贮存设施未设置废水导排管。 | 1、排污申报统计中补充申报废乳化液和菌丝渣类危险废物。 2、废活性炭和废乳化液做到分区贮存。 3、贮存场所设立废水导排管。 | 53分 达标 |
| 6 | 伊犁州 | 伊宁市伊美环境卫生服务有限公司（经营单位） | - 管理计划不符合要求。 - 医疗废物焚烧产生的飞灰未做申报统计。 - 应急预案编制不符合要求，且无法提供备案证明。 - 现场检查发现烟气除尘系统无法正常工作，且无设备维护记录。 | - 补充完善危险废物管理计划相关内容。 - 按要求申报飞灰的产生量。 编制应急预案并向环保部门备案。 | 44分 基本达标 支队已作现场询问笔录 |
| 7 | 伊犁州 | 奎屯优利特种油品有限公司（经营单位） | - 危险废物贮存场所无废水导排收集系统。 - 危险废物贮存场所未设立标志标示。 - 无应急预案备案证明。 - 危险废物处置设备发生重大改变，但未经环境影响评价等相关环保手续。 | - 危险废物贮存场所增加废水导排收集系统。 - 按要求张贴危险废物标识标示。 - 应急预案按要求向当地环保部门备案。 4、该项目应当重新进行环境影响评价。 | 56分 达标 支队已作现场询问笔录 |
| 8 | 伊犁州 | 奎屯市垃圾无害化处理厂（经营单位） | 1、危险废物管理计划中未将焚烧炉烟气除尘产生的灰渣作为危险废物进行管理。 2、危险废物管理计划未备案 3、无应急预案备案证明。 4、未对安全和应急设备进行检查也维护。 | 1、补充完善危险废物管理计划相关内容。 2、按要求对危险废物管理计划进行备案。 3、应急预案按要求向当地环保部门备案。 | 55分 达标 |
| 9 | 伊犁州 | 新疆金玛依石油化工有限公司 | 1、危险废物管理制度责任人不明确，且责任制度未张贴在显著位置。 2、废碱渣罐和催化剂罐未设立危险废物标志标示。 3、项目还未进行竣工验收，无法提供申报登记表。 4、无人员培训等相关材料。 5、危险废物贮存场所未按环评设计进行建设。 | 1、完善危险废物管理制度，并张贴至显著位置。 2、按要求张贴危险废物标识标示。 3、补充完善人员培训等相关材料。 4、项目建设应当按照环评设计进行建设，工艺或者设备发生改变应及时进行环评变更。 | 25分，不达标 |

附件3                         督查考核主要问题汇总表（博州）(共4家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博州 | 博州雪克皮业有限责任公司 | - 危险废物责任制度未张贴在显著位置。 - 含铬废料包装袋未张贴危险废物标签。 - 2015年产生的含铬废料、磨铬粉未向当地环保部门申报。 - 危险废物转移联单未按要求运行。 - 危险废物应急预案未向环保部门备案。 6、危险废物贮存场所未完全按照要求进行建设。 | 1、危险废物责任制度张贴在显著位置。 2、按要求张贴危险废物标识标示。 3、按要求向当地环保部门申报新产生的危险废物。 3、严格按照危险废物转移联单相关要求进行危险废物转移。 4、应急预案尽快备案。 5、按要求建设危险废物贮存场所。 | 46分 达标 |
| 2 | 博州 | 阿拉山口原油首站 | - 未编制危险废物污染防治责任制度，且未张贴在显著位置。 - 现场无法提供危险废物申报登记表。 - 2015年转移废润滑油2.52吨，但无法提供危险废物转移联单。 - 公司编制了环境突发事故应急预案，但无危险废物的相关内容。 | 1、完善危险废物管理制度，并张贴至显著位置。 2、尽快找出危险废物申报登记表和危险废物转移联单，并提交到我中心。 3、补充完善危险废物的应急预案内容。 | 37分 基本达标 |
| 3 | 博州 | 阿拉山口华坤工贸有限公司 | - 危险废物管理制度编制不符合要求，且未张贴在显著位置。 - 排污申报统计表中存在错报，且申报事项有重大改变而未及时重新申报。 - 无应急预案演练计划和演练总结材料。 - 危险废物贮存场所不符合要求。未按“三防”措施建设。 - 危险废物台账记录不符合要求。 - 企业新产生的铜冶炼飞灰擅自自行利用处置，未按环评要求交由有资质单位进行处置。 | 1、完善危险废物管理制度，并张贴至显著位置。 2、按要求向当地环保部门申报新产生的危险废物。 3、补充完善演练计划和总结材料。 4、按要求建设危险废物贮存场所。 5、修改危险废物台账记录。 6、今后产生的飞灰按照环评要求进行处置。 | 31.5分 基本达标 |
| 4 | 博州 | 博乐市新洁医疗废弃物集中处置有限责任公司（经营单位） | 无 | 无 | 60分，达标 |

附件3                          督查考核主要问题汇总表（克拉玛依市）(共16家企业)

| 序号 | 地州市 | 企 业 名 称 | 存 在 问 题 | 整改要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉玛依 | 沃森环保科技有限公司（经营单位） | 1、管理计划无危险废物产生、处置、检测的内容，危险废物无小代码。2、部分危废处置利用车间、贮存场所未设置危废标识，危废标签不规范。3、危废贮存管理不规范。4、未按环评要求开展环境监测。5、危废台账分类统计、登记不规范。6、未严格做到源头分类。 | 1.完善管理计划 2.按照《危险废物贮存污染控制标准》规范危险废物标识、标签。 3.开展环境监测。 4. 规范危废台账分类统计、登记 5. 严格做到源头分类。 | 39.5（满分60）基本达标 |
| 2 | 克拉玛依 | 新疆新投康佳股份有限公司（经营单位） | 1、危废贮存场所标识不规范。2、临时贮存设施不符合GB18597规定。3、未提供环境监测报告。 | 1.按照《危险废物贮存污染控制标准》规范危险废物标识、标签。 2. 按照GB18597规范临时贮存设施 3.开展环境监测。 | 56（满分60）达标 |
| 3 | 克拉玛依 | 新疆金塔投资（集团）有限公司（经营单位） | 1、管理计划中危废产生量概念错误。2、危废标签未填写日期。 | 1.完善管理计划 2.按照《危险废物贮存污染控制标准》规范危险废物标识、标签。 | 58.5（满分60）达标 |
| 4 | 克拉玛依 | 克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司（经营单位） | 1、管理计划中未明确所产生危废的具体接收单位。2、申报登记表危废种类数量填写有误。 | 1.完善管理计划 2.正确填写申报登记表中的危废种类数量 | 55（满分60）达标 |
| 5 | 克拉玛依 | 克拉玛依市克利达油脂化工公司（经营单位） | 1、危废标签信息不完善。2、部分废渣土堆放在未硬化地面上。 | 1.规范危险废物标识、标签。 2. 按照《危险废物贮存污染控制标准》规范建设贮存设施。 | 54分（满分60）达标 |
| 6 | 克拉玛依 | 中国石油天燃气股份有限公司独山子石化分公司 | 1、应给预案中自治区环保厅应急电话未及时更新。2、应急预案中危废应急内容相关人员尚不完全熟悉。 | 1.更新应急预案内容，组织人员学习应急预案 | 58.5（满分60）达标 |
| 7 | 克拉玛依 | 中国石油天燃气股份有限公司独山子石化分公司焚烧装置（经营单位） | 基本无问题 | —— | 59.5（满分60）达标 |
| 8 | 克拉玛依 | 新疆油田公司风城油田作业区 | 1、危废识别不全。2、污泥收集场所未设置危废标识。 | - 正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 - 污泥收集场所设置危废标识 | 42（满分50）达标 |
| 9 | 克拉玛依 | 新疆油田公司百口泉采油厂 | 1、危废识别不全。2、管理计划中危废无小代码。3、危废贮存库建设不完全符合GB18597规定。4、应急池作为暂存库使用。 | 1.正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 2. 完善管理计划 3. 危废贮存库按照GB18597规定建设 | 45（满分50）达标 |
| 10 | 克拉玛依 | 新疆蓝德精细化工股份有限公司 | 1、危废贮存库地面未做防渗处理。2、危废识别不全。 | - 危废贮存库地面做防渗处理 - 正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 | 46（满分50）达标 |
| 11 | 克拉玛依 | 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 | 危废识别不全。 | 1.正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 | 49（满分50）达标 |
| 12 | 克拉玛依 | 新疆独山子天利高新技术股份有限公司公用工程中心 | 危废识别不全。 | 1.正确识别产生的危废种类，按要求对产生危废进行管理 | 49（满分50）达标 |
| 13 | 克拉玛依 | 新疆科力新技术发展股份有限公司（经营单位） | 基本无问题 | —— | 49（满分50）达标 |
| 14 | 克拉玛依 | 中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司 | 基本无问题 | —— | 49.5（满分50分）达标 |
| 15 | 克拉玛依 | 新疆油田分公司采油一厂 | 基本无问题 | —— | 48（满分50分）达标 |
| 16 | 克拉玛依 | 新疆油田分公司重油开发公司公司 | 环境监测中未开展废气的监测。 | 1.对废气进行监测 | 48.5（满分50分）达标 |