环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：奎屯市环境监测站

考核日期：2019年7月10日～12日

新疆维吾尔自治区生态环境厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 奎屯市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 奎屯市阿克苏西路76号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 杨荣江 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 邱春晓 |  | 联系电话 |  |  | 18009929002 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 17 | 17 | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 平均成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 94.1分 | 100% | 100% |  | 97.2% |  |  | 97.2% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区生态环境厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区生态环境厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 奎屯市环境监测站 第1页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿海哈提▪赛尔见 | 水（含大气降水）和废水 | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3 臭和味 嗅气和尝味法）(GB/T 5750.4-2006) | 81 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）GB/T5750.4-2006 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气含湿量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.2.3 排气中水分含量的测定 干湿球法）（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 （HJ 836-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点 比较式臭袋法（GB/T 14675-93） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 丁琼 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009）等 | 95 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ 637-2018) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ/T 43-1999） |  | 合格 | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯市环境监测站                                                                                                 第2页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 丁琼 | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤 pH的测定 电位法（HJ 962-2018） | 95 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固废 | 矿物油 | 城市污水处理厂污泥检验方法（11 城市污泥 矿物油的测定 红外分光光度法）（CJ/T 221-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 俄文文 | 水（含大气降水）和废水 | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法（HJ 686-2014） | 99 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲苯 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 乙苯 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 邻二甲苯 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 对二甲苯 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 间二甲苯 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-2017） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯市环境监测站                                                                                                 第3页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 郭雪峰 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009）等 | 96 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（1.2 硫酸盐 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 钙 | 环境空气 降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 1005-2018） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 国青 | 水（含大气降水）和废水 | 灭多威和灭多威肟 | 水质 灭多威和灭多威肟的测定 液相色谱法（HJ 851-2017） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝磺草酮 | 水质 硝磺草酮的测定 液相色谱法（HJ 850-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 三溴甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法（HJ 686-2014） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 四氯化碳 |  |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯市环境监测站                                                                                                  第4页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 国青 | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-2017） | 100 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法（ HJ 1000-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 黄雪莲 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（8.1 汞 原子荧光法）(GB/T 5750.6-2006) | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 7 | 雷珊 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009）等 | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯市环境监测站                                                                                                第5页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 李馥星 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 | 90 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法(GB 13580.4-92) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙 | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.13-92) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-93） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 63.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 538-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ/T 64.2-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法（ HJ 1000-2018） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯环境监测站                                                                                                 第6页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 罗佳颖 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 | 88 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (HJ 637-2018) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 (GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005）等 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法 （HJ 717-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 矿物油 | 城市污水处理厂污泥检验方法（11 城市污泥 矿物油的测定 红外分光光度法）（CJ/T 221-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯环境监测站                                                                                                 第7页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 邱春晓 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（1.2 硫酸盐 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.3 硝酸盐氮 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(HJ 549-2016) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 环境空气 降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 1005-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯环境监测站                                                                                                 第8页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 苏宁 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 | 91 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.2 耗氧量 碱性高锰酸钾滴定法）(GB/T 5750.7-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 （HJ 632-2011） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 （GB/T 15555.4-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯市环境监测站                                                                                                 第9页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 田青 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 | 80 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 碘量法(HJ/T 60-2000) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005）等 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（7 颗粒物的测定）（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法（GB/T 15555.7-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯市环境监测站                                                                                                 第10页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 万艺芳 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（8.1 汞 原子荧光法） (GB/T 5750.6-2006) | 100 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 （HJ694-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 杨荣江 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 100 | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 易湘仁 | 环境空气和废气 | 烟气含湿量 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 （HJ 836-2017） | 87 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气温度（排气温度） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.1 排气温度的测定）（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 （HJ/T 44-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 16 | 张迎颖 | 水（含大气降水）和废水 | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) | 97 | 合格 | 符合 | 合格 |
| 17 | 朱旭 | 水（含大气降水）和废水 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） | 96 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法2 直接分光光度法）（HJ 503—2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气含湿量 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

奎屯市环境监测站                                                                                                   第1页  共4页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿海哈提．赛尔见 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 嗅和味,肉眼可见物 环境空气和废气： 低浓度颗粒物,烟气含湿量,臭气浓度,氮氧化物(二氧化氮),一氧化碳,饮食业油烟,二氧化硫 |  |
| 2 | 丁琼 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样,水质采样,溶解氧,pH值,水温,生化需氧量,总氮,石油类和动植物油类,总有机碳 环境空气和废气： 环境空气采样,总悬浮颗粒物,PM2.5,PM10,臭气浓度,氮氧化物(二氧化氮),二氧化硫 土壤和水系沉积物： pH值,全氮 固体废物： 矿物油,腐蚀性 |  |
| 3 | 俄文文 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 凯氏氮,氨氮,总氮,总磷（磷酸盐）,化学需氧量,铵,三氯甲烷,四氯化碳,对二甲苯,间二甲苯,邻二甲苯,三氯乙烯,四氯乙烯,三溴甲烷,甲苯,苯乙烯,乙苯,苯 环境空气和废气： 氨,苯系物 生物： 细菌总数,总大肠菌群,粪大肠菌群 噪声： 环境噪声 |  |
| 4 | 郭雪锋 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样,pH值,水温,硝酸盐（氮）,氯化物,氟化物,硫酸盐,化学需氧量,游离氯和总氯,挥发酚 环境空气和废气： 环境空气采样,氟化氢,臭气浓度,氯气,硫酸雾,氟化物,氯化氢,钙,钾,镁,钠,苯酚类化合物 土壤和水系沉积物： pH值,氟化物 生物： 叶绿素a 噪声： 环境噪声,厂界环境噪声,社会生活环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

奎屯市环境监测站                                                                                                   第2页  共4页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 国青 | 女 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水： 灭多威和灭多威肟,硝磺草酮,总氮,亚硝酸盐（氮）,三氯甲烷,四氯化碳,对二甲苯,间二甲苯,邻二甲苯,三氯乙烯,四氯乙烯,三溴甲烷,甲苯,苯乙烯,乙苯,甲醛,苯,阿特拉津 环境空气和废气： 硫化氢,一氧化碳,总烃（非甲烷烃）,苯系物,甲醛 生物： 细菌总数,总大肠菌群,粪大肠菌群 质量管理： 质量管理 |  |
| 6 | 黄雪莲 | 男 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水： （总）汞,硒,砷 |  |
| 7 | 雷珊 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样,pH值,水温,电导率,全盐量,悬浮物,总硬度（钙和镁总量）,酸度,溶解性总固体,矿化度,碱度 环境空气和废气： 环境空气采样,氮氧化物(二氧化氮),二氧化硫 土壤和水系沉积物： 水分 |  |
| 8 | 李馥星 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 灭多威和灭多威肟,硝磺草酮,水质采样,溶解氧,pH值,水温,生化需氧量,钾,镁,铜,镉,锰,总铬,铅,锌,铁,钙,镍,钠,阿特拉津 环境空气和废气： 臭气浓度,镍,铅,镉 土壤和水系沉积物： 镉 生物： 细菌总数,总大肠菌群,粪大肠菌群 |  |
| 9 | 罗佳颖 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样,水质采样,(浑)浊度,pH值,水温,氨氮,硫化物,石油类和动植物油类,总有机碳,阴离子表面活性剂,铵,苯胺类化合物 环境空气和废气： 环境空气采样,硫化氢,臭气浓度,氨,苯胺类化合物 土壤和水系沉积物： 土壤采样,全氮 固体废物： 矿物油 噪声： 环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

奎屯市环境监测站                                                                                                   第3页  共4页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 邱春晓 | 女 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）,氯化物,氟化物,硫酸盐,（总）氰化物,游离氯和总氯 环境空气和废气： 氟化氢,氯气,氰化氢,硫酸雾,氟化物,氯化氢,钙,钾,镁,钠 土壤和水系沉积物： 氟化物 质量管理： 质量管理 |  |
| 11 | 苏宁 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样,水质采样,pH值,水温,耗氧量,总磷（磷酸盐）,亚硝酸盐（氮）,高锰酸盐指数,化学需氧量,六价铬,总铬,甲醛 环境空气和废气： 环境空气采样,总悬浮颗粒物,降尘,臭气浓度,一氧化碳,铬酸雾,甲醛 土壤和水系沉积物： 总磷 固体废物： 总铬,六价铬 噪声： 环境噪声 |  |
| 12 | 田青 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样,水质采样,pH值,水温,硫化物,总磷（磷酸盐）,六价铬,总铬 环境空气和废气： 低浓度颗粒物,烟气温度（排气温度）,烟气含湿量,烟气含氧量,烟气流速（排气流速）,废气采样,环境空气采样,总悬浮颗粒物,PM2.5,烟（粉）尘,烟气黑度,PM10,氮氧化物(二氧化氮),一氧化碳,铬酸雾,二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 固体废物： 总铬,六价铬 噪声： 环境噪声,厂界环境噪声,社会生活环境噪声 振动： 城市区域环境振动 |  |
| 13 | 万艺芳 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： （总）汞,硒,砷 土壤和水系沉积物： 砷 |  |
| 14 | 杨荣江 | 男 | 高级工程师 | 质量管理：质量管理 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

奎屯市环境监测站                                                                                                   第4页  共4页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 易湘仁 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气： 低浓度颗粒物,烟气温度（排气温度）,烟气含湿量,烟气含氧量,烟气流速（排气流速）,烟（粉）尘,烟气黑度,氮氧化物(二氧化氮),一氧化碳,二氧化硫 |  |
| 16 | 张迎颖 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧,生化需氧量,亚硝酸盐（氮） |  |
| 17 | 朱旭 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 灭多威和灭多威肟,硝磺草酮,挥发酚,阿特拉津 环境空气和废气： 低浓度颗粒物,烟气含湿量,臭气浓度,氮氧化物(二氧化氮),一氧化碳,饮食业油烟,二氧化硫,苯酚类化合物 土壤和水系沉积物： 全磷 |  |

| 表4 建议发证项目和方法表 奎屯市环境监测站 第1页 共23页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| 1 | 阿海哈提．赛尔见 | 水（含大气降水）和废水 | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3 臭和味 嗅气和尝味法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）GB/T5750.4-2006 |
|  |  | 环境空气和废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） |
|  |  |  | 烟气含湿量 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 （HJ 836-2017） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.2.3 排气中水分含量的测定 干湿球法） （GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-93） |
|  |  |  | 氮氧化物 (二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法（HJ 692-2014） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |
| 2 | 丁琼 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009）等 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 pH 玻璃电极法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 大气降水 pH值的测定 电极法(GB 13580.4-92) |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                                第2页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 丁琼 | 水（含大气降水）和废水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ 637-2018) |
|  |  |  |  | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018） |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |
|  |  |  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |
|  |  |  |  | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 颗粒物（PM2.5） 重量法 手工监测方法技术规范(HJ656-2013) |
|  |  |  |  | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |
|  |  |  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-93） |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ/T 43-1999） |
|  |  |  |  | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |
|  |  |  |  | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法（GB/T 15435-1995） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法（HJ/T 56-2000） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                                第3页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 丁琼 | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤 pH的测定 电位法（HJ 962-2018） |
|  |  |  |  | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |
|  |  |  | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法 HJ717-2014 |
|  |  | 固体废物 | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995) |
|  |  |  | 矿物油 | 城市污水处理厂污泥检验方法（11 城市污泥 矿物油的测定 红外分光光度法）（CJ/T 221-2005） |
| 3 | 俄文文 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法(HJ 536-2009) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.3 氨氮 水杨酸盐分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017) |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007) |
|  |  |  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ/T 132-2003) |
|  |  |  | 凯氏氮 | 水质 凯氏氮的测定(GB 11891-89) |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（7.1 磷酸盐 磷钼蓝分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  |  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定 （第一篇 纳氏试剂分光光度法） (GB 13580.11-1992) |
|  |  |  | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法（HJ 686-2014） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                                第4页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 俄文文 | 水（含大气降水）和废水 | 苯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法（HJ 686-2014） |
|  |  |  | 对二甲苯 |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |
|  |  |  | 间二甲苯 |  |
|  |  |  | 邻二甲苯 |  |
|  |  |  | 三氯甲烷 |  |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  |
|  |  |  | 三溴甲烷 |  |
|  |  |  | 四氯化碳 |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  |
|  |  |  | 乙苯 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |
|  |  |  |  | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） |
|  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  |  | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法（ HJ 1000-2018） |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验法 微生物指标 (2.1总大肠菌群多管发酵法)（GB/T 5750.12—2006） |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |
|  |  |  |  | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                                第5页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 郭雪峰 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009）等 |
|  |  |  | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 pH 玻璃电极法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 大气降水 pH值的测定 电极法(GB 13580.4-92) |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 （HJ 84-2016） |
|  |  |  |  | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（3.1 氟化物 离子选择电极法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（3.2 氟化物 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  |  | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009) |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007) |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017) |
|  |  |  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ/T 132-2003) |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |
|  |  |  |  | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |
|  |  |  |  | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（1.2 硫酸盐 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.2 氯化物 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                                第6页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 郭雪峰 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 （HJ 84-2016） |
|  |  |  |  | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.1 氯化物 硝酸银容量法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.3 硝酸盐氮 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |
|  |  |  |  | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法(HJ 585-2010) |
|  |  |  | 挥发酚 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (9.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (9.2 挥发酚 4-氨基安替吡啉直接分光光度法) (GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（ HJ 503-2009) |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005）等 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-93） |
|  |  |  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 （暂行） （HJ688-2013） |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(HJ 549-2016) |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(HJ 548-2016） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                                第7页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 郭雪峰 | 环境空气和废气 | 氯气 | 固定污染源 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |
|  |  |  | 钙 | 环境空气 降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 1005-2018） |
|  |  |  | 钾 |  |
|  |  |  | 镁 |  |
|  |  |  | 钠 |  |
|  |  |  | 苯酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |
|  |  |  |  | 土壤 pH的测定 电位法（HJ 962-2018） |
|  |  |  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法（HJ 897-2017） |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
|  |  |  |  | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |
| 5 | 国青 | 水（含大气降水）和废水 | 灭多威和灭多威肟 | 水质 灭多威和灭多威肟的测定 液相色谱法（HJ 851-2017） |
|  |  |  | 硝磺草酮 | 水质 硝磺草酮的测定 液相色谱法（HJ 850-2017） |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                                第8页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 国青 | 水（含大气降水）和废水 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） |
|  |  |  | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法（HJ 686-2014） |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |
|  |  |  | 对二甲苯 |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |
|  |  |  | 间二甲苯 |  |
|  |  |  | 邻二甲苯 |  |
|  |  |  | 三氯甲烷 |  |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  |
|  |  |  | 三溴甲烷 |  |
|  |  |  | 四氯化碳 |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  |
|  |  |  | 乙苯 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |
|  |  |  |  | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |
|  |  |  |  | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                                第9页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 国青 | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-2017） |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |
|  |  |  | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法（ HJ 1000-2018） |
|  |  |  |  | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验法 微生物指标 (2.1总大肠菌群多管发酵法)（GB/T 5750.12—2006） |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |
| 6 | 黄雪莲 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694-2014) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（8.1 汞 原子荧光法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（6.1 砷 氢化物原子荧光法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ694-2014) |
|  |  |  | 硒 |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（7.1 硒 氢化物原子荧光法）( GB/T 5750.6-2006) |
| 7 | 雷珊 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  |  | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 pH 玻璃电极法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第10页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 雷珊 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |
|  |  |  |  | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  | 酸度 | 酸度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477-1987) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005）等 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |
|  |  |  |  | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法（GB/T 15435-1995） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法（HJ/T 56-2000） |
|  |  |  |  | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第11页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 李馥星 | 水（含大气降水）和废水 | 灭多威和灭多威肟 | 水质 灭多威和灭多威肟的测定 液相色谱法（HJ 851-2017） |
|  |  |  | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  |  | 硝磺草酮 | 水质 硝磺草酮的测定 液相色谱法（HJ 850-2017） |
|  |  |  | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 pH 玻璃电极法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |
|  |  |  |  | 大气降水 pH值的测定 电极法(GB 13580.4-92) |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |
|  |  |  | 钙 | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.13-92) |
|  |  |  |  | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.12-1992) |
|  |  |  |  | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |
|  |  |  | 镁 | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.13-92) |
|  |  |  |  | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |
|  |  |  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  |  | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |
|  |  |  |  | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.12-1992) |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第12页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 李馥星 | 水（含大气降水）和废水 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（15.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.1 铜 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 757-2015) |
|  |  |  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-93） |
|  |  |  | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 63.1-2001） |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ/T 63.2-2001） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第13页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 李馥星 | 环境空气和废气 | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ685-2014 |
|  |  |  |  | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 15264-94） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 538-2009） |
|  |  |  | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ/T 64.2-2001） |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 64.1-2001） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |
|  |  |  | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法（ HJ 1000-2018） |
|  |  |  |  | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
| 9 | 罗佳颖 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |
|  |  |  |  | 水质 浊度的测定（目视比浊法）(GB 13200-91) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（2.2 浑浊度 目视比浊法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |
|  |  |  |  | 大气降水 pH值的测定 电极法(GB 13580.4-92) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 pH 玻璃电极法）(GB/T 5750.4-2006) |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第14页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 罗佳颖 | 水（含大气降水）和废水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |
|  |  |  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法(HJ 536-2009) |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018） |
|  |  |  |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ 637-2018) |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |
|  |  |  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定 （第一篇 纳氏试剂分光光度法） (GB 13580.11-1992) |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005）等 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |
|  |  |  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-93） |
|  |  |  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |
|  |  |  |  | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |
|  |  |  |  | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第15页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 罗佳颖 | 环境空气和废气 | 苯胺类化合物 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（GB/T 15502-1995） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006）等 |
|  |  |  | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法 HJ717-2014 |
|  |  | 固体废物 | 矿物油 | 城市污水处理厂污泥检验方法（11 城市污泥 矿物油的测定 红外分光光度法）（CJ/T 221-2005） |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |
|  |  |  |  | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
| 10 | 邱春晓 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法1 硝酸银滴定法）（HJ 484-2009） |
|  |  |  |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  | 氟化物 | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |
|  |  |  |  | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（3.2 氟化物 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（3.1 氟化物 离子选择电极法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 （HJ 84-2016） |
|  |  |  |  | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009) |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 （HJ 84-2016） |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（1.2 硫酸盐 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第16页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 邱春晓 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.1 氯化物 硝酸银容量法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.2 氯化物 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.3 硝酸盐氮 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |
|  |  |  |  | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法(HJ 585-2010) |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 （暂行） HJ688-2013 |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |
|  |  |  | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(HJ 548-2016） |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(HJ 549-2016) |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |
|  |  |  | 氰化氢 | 环境空气 氰化氢 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |
|  |  |  | 钙 | 环境空气 降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 1005-2018） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第17页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 邱春晓 | 环境空气和废气 | 钾 | 环境空气 降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 1005-2018） |
|  |  |  | 镁 |  |
|  |  |  | 钠 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |
| 11 | 苏宁 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  |  | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法(GB 13580.4-92) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 pH 玻璃电极法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |
|  |  |  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.2 耗氧量 碱性高锰酸钾滴定法）(GB/T 5750.7-2006) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）(GB/T 5750.7-2006) |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017) |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007) |
|  |  |  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ/T 132-2003) |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（7.1 磷酸盐 磷钼蓝分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第18页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 苏宁 | 水（含大气降水）和废水 | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |
|  |  |  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-93） |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 （HJ 632-2011） |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |
|  |  |  |  | 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法（GB/T 15555.7-1995） |
|  |  |  | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法(GB/T 15555.8-1995) |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
|  |  |  |  | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第19页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 田青 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  |  | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 pH 玻璃电极法）(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |
|  |  |  |  | 大气降水 pH值的测定 电极法(GB 13580.4-92) |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 碘量法(HJ/T 60-2000) |
|  |  |  |  | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（7.1 磷酸盐 磷钼蓝分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |
|  |  |  |  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |
|  |  | 环境空气和废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）等 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005）等 |
|  |  |  | 烟气含湿量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.2.3 排气中水分含量的测定 干湿球法）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 （HJ 836-2017） |
|  |  |  | 烟气含氧量 | 固定源废气监测技术规范（6.3 排气中O2的测定 电化学法）（HJ 397-2007） |
|  |  |  | 烟气流速（排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第20页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 田青 | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 颗粒物（PM2.5） 重量法 手工监测方法技术规范(HJ656-2013) |
|  |  |  |  | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（7 颗粒物的测定）（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 （HJ 693-2014） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法（HJ 692-2014） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |
|  |  |  |  | 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法（GB/T 15555.7-1995） |
|  |  |  | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法(GB/T 15555.8-1995) |
|  |  |  |  | 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 15555.5-1995) |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第21页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 田青 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |
|  |  |  |  | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |
| 13 | 万艺芳 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（8.1 汞 原子荧光法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（6.1 砷 氢化物原子荧光法）(GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |
|  |  |  | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（7.1 硒 氢化物原子荧光法）( GB/T 5750.6-2006) |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |
| 14 | 杨荣江 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |
| 15 | 易湘仁 | 环境空气和废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） |
|  |  |  | 烟气含湿量 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 （HJ 836-2017） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.2.3 排气中水分含量的测定 干湿球法）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟气含氧量 | 固定源废气监测技术规范（6.3 排气中O2的测定 电化学法）（HJ 397-2007） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第22页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 易湘仁 | 环境空气和废气 | 烟气流速（排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟气温度（排气温度） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.1 排气温度的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范（7 颗粒物的测定）（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法（HJ 692-2014） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |
| 16 | 张迎颖 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |
| 17 | 朱旭 | 水（含大气降水）和废水 | 灭多威和灭多威肟 | 水质 灭多威和灭多威肟的测定 液相色谱法（HJ 851-2017） |
|  |  |  | 硝磺草酮 | 水质 硝磺草酮的测定 液相色谱法（HJ 850-2017） |
|  |  |  | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） |

表4  建议发证项目和方法表

奎屯市环境监测站                                                                                               第23页  共23页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 朱旭 | 水（含大气降水）和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法2 直接分光光度法）（HJ 503—2009） |
|  |  |  |  | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法(HJ 502-2009) |
|  |  |  |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（ HJ 503-2009) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (9.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)(GB/T 5750.4-2006) |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (9.2 挥发酚 4-氨基安替吡啉直接分光光度法) (GB/T 5750.4-2006) |
|  |  | 环境空气和废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） |
|  |  |  | 烟气含湿量 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 （HJ 836-2017） |
|  |  |  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-93） |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法（HJ 692-2014） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |
|  |  |  | 苯酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据原自治区环保厅《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）相关要求，受生态环境厅生态环境监测处委托，新疆环境监测总站组织持证上岗考核组一行4人，于2019年7月10日～12日对奎屯市环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 奎屯市环境监测站有17人申请了8大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、质量管理）、132个项目、286个项次的上岗证考核。考核采用理论考试、盲样测试、现场操作技能考核及自认定材料审核等方式进行，考核组对该站申报的项目按照35%以上进行了现场考核。现将考核结果通报如下： 1. 奎屯市监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有17人，理论考试成绩全部合格，平均成绩94.1分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、质量管理等8大类开展了46.8%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：14人参加了23支盲样36个项次的考核，考核一次通过率97.2%。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，奎屯市环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、质量管理等8大类、共132个项目、278个项次通过考核，项次通过率97.2%。考核组建议对通过考核的17名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证（见表3），通过考核的项目方法见表4。 4. 建议：考核组建议奎屯市环境监测站进一步督促监测人员对标准的学习，规范实验室分析人员的操作技能，强化现场操作的实操训练，提高实际样品的分析能力。同时考核组还建议完善原始记录表格，强化监测质量意识，提高数据审核能力，为监测数据的真实、准确、全面奠定坚实的基础。 考核组组长： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李欣 | 副主任/工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 常淼 | 副站长/高级工程师 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 3 | 陈廷舰 | 工程师 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 4 | 魏巍 | 工程师 | 组员 | 克拉玛依市环境科研监测中心站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日